## خطوط انتقال آب
فهرست بها رشته خطوط انتقال آب سال 1404- مهندسین مشاور شاخص عمران
ShakhesOmran.ir
فصل 2_عملیات لوله گذاری با لوله های چدنی نشکن(داکتیل)
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
020101 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 80 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1828000
020102 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 100 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1874000
020103 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 150 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2051000
020104 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2660000
020105 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2892000
020106 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 300 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3469000
020107 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 350 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3699000
020108 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 4347000
020109 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 450 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 4832000
020110 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 500 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 5611000
020111 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 600 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6974000
020112 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 700 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 8643000
020113 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 800 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 9279000
020114 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 900 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 10341000
020115 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 1000 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 11304000
020116 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشكن به‌قطر 1200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 13777000
020117 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشكن به‌قطر 1400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 16126000
020118 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن به قطر 1600 ميلي متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول
020119 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن به قطر 1800 ميلي متر و عمق ترانشه تا 3.5 متر. | مترطول
020120 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن به قطر 2000 ميلي متر و عمق ترانشه تا 3.75 متر. | مترطول
فصل 3_عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال مکانیکی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
030101 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 80 ميليمتر (معادل 3 اينچ)، به ضخامت جدار 3.2 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2086000
030102 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 100 ميليمتر (معادل 4 اينچ)، به ضخامت جدار 3.2 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2164000
030103 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 150 ميليمتر (معادل 6 اينچ)، به ضخامت جدار 3.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2268000
030104 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 200 ميليمتر (معادل 8 اينچ )، به ضخامت جدار 3.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2525000
030105 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 250 ميليمتر (معادل 10 اينچ)، به ضخامت جدار 4 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2918000
030106 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر300 ميليمتر (معادل 12 اينچ)، به ضخامت جدار 4.5 ميليمتر، و عمق تا 1.75 متر. | مترطول | 3524000
030107 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 350 ميليمتر (معادل 14 اينچ)، به ضخامت جدار 4.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3780000
030108 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 400 ميليمتر (معادل 16 اينچ)، به ضخامت جدار 5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3940000
030109 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 450 ميليمتر (معادل 18 اينچ)، به ضخامت جدار 5.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 4350000
030110 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 500 ميليمتر (معادل 20 اينچ)، به ضخامت جدار 5.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 4968000
030111 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 600 ميليمتر (معادل 24 اينچ)، به ضخامت جدار 6.3 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6444000
030112 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 700 ميليمتر (معادل 28 اينچ)، به ضخامت جدار 6.3 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 7035000
030113 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 800 ميليمتر (معادل 32 اينچ)، به ضخامت جدار 7.1 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 8352000
030114 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 900 ميليمتر (معادل 36 اينچ) به ضخامت جدار 8 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 9384000
030115 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 1000 ميليمتر (معادل 40 اينچ) به ضخامت جدار 8.8 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 10313000
030116 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 1100 ميليمتر (معادل 45 اينچ) به ضخامت جدار 11 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 11234000
030117 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 1200 ميليمتر (معادل 48 اينچ) به ضخامت جدار 11 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 13770000
030118 |  | لوله گذاري بالوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 1300 ميليمتر (معادل 51 اينچ ) به ضخامت جدار 12.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 14977000
030119 |  | لوله گذاري بالوله فولادي اتصال مکانيکي، به قطر 1400 ميليمتر (معادل 54 اينچ ) به ضخامت جدار 12.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 15917000
فصل 4_عملیات لوله گذاری با لوله های فولادی اتصال جوشی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
040101 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 80 ميليمتر (معادل 3 اينچ)، به ضخامت جدار 3.2 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2852000
040102 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 100 ميليمتر (معادل 4 اينچ)، به ضخامت جدار 3.2 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2931000
040103 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 150 ميليمتر (معادل 6 اينچ)، به ضخامت جدار 3.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 3151000
040104 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 200 ميليمتر (معادل 8 اينچ)، به ضخامت جدار 3.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 3453000
040105 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 250 ميليمتر (معادل 10 اينچ)، به ضخامت جدار 4 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3798000
040106 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 300 ميليمتر (معادل 12 اينچ) ، به ضخامت جدار 4.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 4491000
040107 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 350 ميليمتر (معادل 14 اينچ) ، به ضخامت جدار 4.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 5003000
040108 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 400 ميليمتر (معادل 16 اينچ) ، به ضخامت جدار 5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 5383000
040109 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 450 ميليمتر (معادل 18 اينچ) ، به ضخامت جدار 5.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 5751000
040110 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 500 ميليمتر (معادل 20 اينچ) ، به ضخامت جدار 5.6 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6338000
040111 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 600 ميليمتر (معادل 24 اينچ) ، به ضخامت جدار 6.3 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 8141000
040112 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 700 ميليمتر (معادل 28 اينچ) ، به ضخامت جدار 6.3 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 9220000
040113 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 800 ميليمتر (معادل 32 اينچ) ، به ضخامت جدار 7.1 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 11538000
040114 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 900 ميليمتر (معادل 36 اينچ) ، به ضخامت جدار 8 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 13191000
040115 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 1000 ميليمتر (معادل 40 اينچ) به ضخامت جدار 8.8 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 15713000
040116 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي به قطر 1100 ميليمتر (معادل 45 اينچ) به ضخامت جدار 11ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 17511000
040117 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 1200 ميليمتر (معادل 48 اينچ) به ضخامت جدار 11 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 23532000
040118 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 1300 ميليمتر (معادل 51 اينچ) به ضخامت جدار 12.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 26210000
040119 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 1400 ميليمتر (معادل 54 اينچ) به ضخامت جدار 12.5 ميليمتر، و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 29555000
040120 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي ، به قطر 1600 ميليمتر( معادل 63 اينچ ) به ضخامت جدار 14.2 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 35998000
040121 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 1800 ميليمتر (معادل 72 اينچ ) به ضخامت جدار 16 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3.25 متر. | مترطول | 45463000
040122 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 2000 ميليمتر (معادل 78 اينچ) به ضخامت جدار 17.5 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3.5 متر . | مترطول | 59980000
040123 |  | لوله‌گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به‌ قطر 2200 ميلي‌متر (معادل 87 اينچ)، به‌ضخامت جدار 20 ميلي‌متر، و عمق ترانشه تا 3.75 متر. | مترطول | 77004000
040124 |  | لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشي، به قطر 2400 ميلي متر (معادل 94 اينچ)، به ضخامت جدار 22 ميلي متر، و عمق ترانشه تا 4 متر. | مترطول | 97115000
فصل 5_عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی مسلح
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
050101 |  | لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6706000
050102 |  | لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر 600 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 8995000
050103 |  | لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر 800 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 11750000
050104 |  | لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر 1000 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 14679000
050105 |  | لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر 1200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 19373000
050106 |  | لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر 1400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 23952000
فصل 6_عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس(G.R.P)
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
060101 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 100 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1687000
060102 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 150 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1923000
060103 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2264000
060104 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2381000
060105 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 300 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2935000
060106 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 350 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3071000
060107 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 3561000
060108 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 500 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 4267000
060109 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 600 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 5061000
060110 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 700 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 5954000
060111 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 800 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 6656000
060112 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 900 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 7699000
060113 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 1000 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.5 متر. | مترطول | 8610000
060114 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 1200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 11270000
060115 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 1400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.75 متر. | مترطول | 12398000
060116 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 1600 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 14246000
060117 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 1800 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3.25 متر. | مترطول | 16359000
060118 |  | لوله گذاري با لوله فايبر گلاس (G.R.P) ، به قطر 2000 ميليمتر و عمق ترانشه تا 3.5 متر. | مترطول | 19002000
فصل 8_نصب شیرها
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
080101 |  | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 80 تا 100 ميليمتر. | عدد | 4491000
080102 |  | حمل و نصب شيرکشويي، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 6021000
080103 |  | حمل و نصب شيرکشويي، به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 11453000
080104 |  | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 450 تا 600 ميليمتر. | عدد | 16294000
080201 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 8317000
080202 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 11085000
080203 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 450 تا 600 ميليمتر. | عدد | 19409000
080204 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 700 تا 1000 ميليمتر. | عدد | 32365000
080205 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 1100 تا 1300 ميليمتر. | عدد | 62166000
080206 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 1400 تا 1600 ميليمتر . | عدد | 84486000
080301 |  | حمل و نصب شير هوا، به قطر 50 تا 100 ميليمتر. | عدد | 6180000
080302 |  | حمل و نصب شير هوا، به قطر 150 تا 200 ميليمتر. | عدد | 8601000
080401 |  | حمل و نصب دريچه تخليه، به قطر 80 تا 100 ميليمتر. | عدد | 3849000
080402 |  | حمل و نصب دريچه تخليه، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 5161000
080501 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 80 تا 100 ميليمتر ، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 5132000
080502 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 150 تا 250 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 6881000
080503 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 300 تا 400 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 13089000
080504 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 450 تا 600 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 18466000
080505 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 700 تا 900 ميليمتر همراه با مانومتر ها و ساير اجزاي لازم . | عدد | 25087000
فصل 9_احداث حوضچه های شیر و مخازن آب بتنی پیش ساخته
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
090105 |  | احداث حوضچه شير به هر عمق. | مترمکعب بتن | 74506000
090201 |  | احداث مخزن پیش‌ساخته طبق شرح عملیات جدول (1) | مترمکعب بتن | 71000000
090202 |  | ‌‌‌عملیات آب‌بندی مخزن پیش‌ساخته مطابق شرح عملیات جدول شماره (2) برحسب حجم مخزن | مترمکعب | 6700000
فصل 10_حفاظت لوله ها
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
100101 |  | حمل و نصب آند ميرا (فدا شونده) در صورتي که عمق گود تا 2 متر باشد. | عدد | 95858000
100102 |  | اضافه بها به رديف 100101، براي بارگيري و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب، باراندازي و ريختن آن در اطراف وروي آند، در صورتي که آند بدون اين مخلوط تهيه شده باشد. | عدد | 1354000
100103 |  | اضافه بها به رديف 100101، در صورتي که عمق گود بيش از 2 متر باشد، به ازاي هر يک متر عمق اضافي، در صورتي که عمق 2 تا 3 متر باشد يک بار، 3 تا 4 متر باشد، دو بار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. (کسر متر، به تناسب محاسبه ميشود). | عدد | 4854000
100201 |  | حمل و نصب آند جريان تزريقي، در صورتي که عمق ترانشه تا 2 متر باشد. | عدد | 65703000
100202 |  | اضافه بها به رديف 100201، در صورتي که عمق ترانشه بيش از 2 متر باشد، به ازاي هر يک متر عمق اضافي. ( کسر متر به تناسب محاسبه ميشود). | عدد | 2230000
100301 |  | حمل و نصب تسمه مسي. | عدد | 888000
100302 |  | حمل و نصب کابل. | مترطول | 3606000
100401 |  | حمل و نصب ترانسفورمر رکتيفاير، با ظرفيت خروجي تا 75 ولت و 75 آمپرDC | دستگاه | 97463000
100402 |  | اضافه بها به رديف 100401، براي حمل و نصب ترانسفورمر رکتيفاير، با ظرفيت خروجي تا 100 ولت و 100 آمپر DC. | دستگاه | 1751000
100501 |  | احداث نقاط اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به زمين، طبق روشLINE MARKER | عدد | 86166000
100502 |  | احداث نقاط اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به زمين، طبق روش Concrete Stand. | عدد | 82249000
100601 |  | حفر چاهک اتصال زمين، به ازاي هر عدد ميله اتصال زمين استاندارد 1.5 متري نصب شده. | عدد | 40877000
100701 |  | حمل و نصب آندهاي جريان تزريقي در چاه عميق، باعمق تا50 متر، در صورتي که حفرچاه به وسيله دستگاه حفاري ضربه اي انجام شود. | حلقه چاه | 1207950000
100702 |  | اضافه بها به رديف 100701، در صورتي که عمق چاه بيش از 50 تا 75 متر باشد، به ازاي هر يک مترعمق بيشتر. | حلقه چاه | 20825000
100703 |  | اضافه بها به رديف 100702، در صورتي که عمق چاه بيش از 75 تا100 متر باشد، به ازاي هريک متر عمق بيشتر. | حلقه چاه | 22128000
100704 |  | اضافه بها به رديف 100703، در صورتي که عمق چاه بيشتر از100 متر باشد، به ازاي هريک متر عمق بيشتر. | حلقه چاه | 23895000
100705 |  | حمل و نصب آندهاي جريان تزريقي در چاه عميق، با عمق تا50 متر، در صورتي که حفر چاه به وسيله دستگاه حفاري دوراني انجام شود. | حلقه چاه | 1903819000
100706 |  | اضافه بها به رديف 100705، در صورتي که عمق چاه بيش از50 تا 75 متر باشد، به ازاي هر يک متر عمق بيشتر. | حلقه چاه | 30148000
100707 |  | اضافه بها به رديف 100706، در صورتي که عمق چاه بيش از 75 تا100 متر باشد، به ازاي هريک متر عمق بيشتر. | حلقه چاه | 31475000
100708 |  | اضافه‌بها به‌رديف 100707، در صورتي که عمق چاه بيشتر از 100 متر باشد، به ازاي هر يک متر عمق بيشتر. | حلقه چاه | 33851000
100801 |  | حمل و نصب قطعه ايزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 80 تا 200 ميليمتر. | عدد | 16055000
100802 |  | حمل و نصب قطعه ايزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 250 تا 450 ميليمتر. | عدد | 27253000
100803 |  | حمل و نصب قطعه ايزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 500 تا 900 ميليمتر. | عدد | 54507000
100804 |  | حمل و نصب قطعه ايزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 1000 تا 1400 ميليمتر. | عدد | 145352000
100901 |  | زنگ زدايي سطح داخلي لوله فولادي به قطر 500 ميليمتر و بيشتر ، با برس سيمي به روش ماشيني. | مترمربع | 1401000
100902 |  | زنگ زدايي سطح داخلي لوله فولادي به قطر 500 ميليمتر و بيشتر ، به روش ماسه زني. | مترمربع | 2079000
101001 |  | زنگ زدايي سطح خارجي لوله فولادي به هر قطر ، با برس سيمي به روش ماشيني. | مترمربع | 1076000
101002 |  | زنگ زدايي سطح خارجي لوله فولادي به هر قطر ، به روش ماسه زني. | مترمربع | 1559000
101101 |  | رنگ آميزي سطح خارجي لوله فولادي به هر قطر. | مترمربع | 1184000
101201 |  | لفاف پيچي سرد لوله فولادي، به هر قطر . | مترمربع | 1556000
101301 |  | لفاف پيچي گرم لوله فولادي، به هر قطر. | مترمربع | 2202000
101401 |  | اندود کردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر 250 تا 450 ميليمتر. | مترمربع | 1615000
101402 |  | اندود کردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر 500 تا 900 ميليمتر. | مترمربع | 1799000
101403 |  | اندود کردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر 1000 تا 1400 ميليمتر. | مترمربع | 1906000
101404 |  | اندود کردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر1600 تا 2000 ميليمتر. | مترمربع | 1985000
فصل 11_عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
110101 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، در صورتي که براي حفر ترانشه و گودبرداري در زمينهاي نرم و خاکريزي، استفاده از وسايل مکانيکي به علت موقعيت مکاني مقدور نباشد و عمليات خاکي با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاري. | مترمکعب | 544500
110102 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، در صورتي که براي حفرترانشه و گودبرداري در زمينهاي سخت و خاکريزي، استفاده از وسايل مکانيکي به علت موقعيت مکاني مقدور نباشد و عمليات خاکي بادست و حداکثر تاعمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاري. | مترمکعب | 1481000
110103 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، در صورتي که حفاري در زمينهاي سنگي، با هر وسيله و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 2866000
110104 |  | اضافه بها به رديفهاي 110101 تا 110103 ، هرگاه عمق ترانشه يا گود بيش از 2 متر باشد، براي حجم واقع بين 2 تا 4 متر يک بار و براي حجم واقع بين 4 تا 6 متر دو بار و به همين ترتيب، براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 620000
110201 |  | خاکبرداري اضافي در زمينهاي ريزشي با وسيله مکانيکي، به منظور ايجاد شيب يا عمق مناسب. | مترمکعب | 260000
110202 |  | خاکريزي در زمينهاي ريزشي و در محل هايي که خاکبرداري اضافي انجام شده است، همراه با سرند خاک در صورت لزوم. | مترمکعب | 59600
110301 |  | چوب بست لازم براي ديواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامين شرايط ايمني کار در محلهايي که چوب بست لازم باشد (اندازه گيري بر حسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 539000
110401 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي آن قسمت از عمليات که زيرترازآب زير زميني انجام شود و شدت تراوش آبهاي زيرزميني، به حدي باشد که استفاده از تلمبه موتوري اجتناب ناپذير باشد. | مترمکعب | 3051000
110501 |  | تهيه مصالح و نصب لوله هاي زهکش بتني به قطر 100 تا 200 ميليمتر، با بندباز، براي انتقال آب به محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه با حفاري، تهيه و ريختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 8570000
110502 |  | تهيه مصالح و نصب لوله هاي زهکش پلاستيکي مشبک به قطر 110 تا 200 ميليمتر، براي انتقال آب به محل تلمبه هاي موتوري يا محل دفع آب، همراه با حفاري، تهيه و ريختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 10184000
110503 |  | تهيه مصالح زهکشي طبق مشخصات و بکاربردن آن در زهکشيها. | مترمکعب | 6415000
110601 |  | تخريب پوشش آسفالتي در مسير لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 7512000
110602 |  | تخريب پوشش بتني در مسير لوله. | مترمکعب | 16283000
110603 |  | تخريب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن در مسير لوله. | مترمکعب | 6443000
110604 |  | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتيمتر ( اندازه گيري برحسب طول هر خط برش ) . | مترطول | 87500
110605 |  | اضافه بها به رديف 110604 به ازاي هر سانتيمتر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتيمتر ( اندازه گيري برحسب طول هر خط برش ). | مترطول | 12200
110606 |  | تخريب پوشش آسفالتي بين دو خط برش داده شده با کاتر در مسير لوله. | مترمکعب | 4507000
110701 |  | مرمت مسير لوله، شامل کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر، تهيه مصالح زير اساس و اساس، ريختن و پخش ، آب پاشي و کوبيدن آن، با تراکم لازم. | مترمکعب | 10901000
110702 |  | تهيه مصالح، ريختن، پخش و کوبيدن بيندر و توپکا، همراه با تک کت و پريمکت، به ازاي هر يک سانتيمتر ضخامت آسفالت کوبيده شده. | مترمربع | 638500
110703 |  | تهيه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسير لوله، با بلوکهاي بتني به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر، ماسه ريزي و کوبيدن آن. | مترمربع | 5798000
110704 |  | تهيه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسير لوله، با پوشش موزاييک، همراه با کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر. | مترمربع | 3673000
110801 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي طبيعي به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 5022000
110802 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي شکسته با دانه بندي تا 19 ميليمتر به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 5325000
110804 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه شسته به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 4475000
110805 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفي ) به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 3525000
110806 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه بادي بجاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 2831000
110807 |  | تهيه مصالح و خشکه چيني با سنگ قلوه رودخانه اي در کف ترانشه ،به منظور پي سازي. | مترمکعب | 7420000
110808 |  | تهيه مصالح و خشکه چيني با سنگ لاشه در کف ترانشه،به منظور پي سازي. | مترمکعب | 7912000
110901 |  | جابه جايي خاک تا فاصله حداکثر 50 متر، با هر وسيله مکانيکي، از کنار ترانشه يا گود به محل دپو يا برعکس، در مواردي که بارگيري و باراندازي انجام نمي شود. | مترمکعب | 76300
111001 |  | اضافه بها به رديف هاي فصل هاي لوله گذاري، براي تهيه خاک مناسب (سرند شده يا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متري ، باراندازي و ريسه کردن آن در مسير ترانشه هاي سنگي و يا محل هاييکه خاک کنده شده براي استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 421000
111002 |  | جمع آوري خاک و مواد زايد، بارگيري، حمل تا فاصله 500 متري و باراندازي آن. | مترمکعب | 403000
111003 |  | بارگيري خاک و مواد زايد، از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متري و باراندازي آن. | مترمکعب | 307500
111101 |  | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد درهر نوع راه، در صورتي که فاصله حمل بيش از 500 متر (موضوع رديف‌هاي 111001 تا 111003) تا 10 کيلومتر باشد، به‌ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کيلومتر، به‌تناسب محاسبه مي‌شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 54900
111102 |  | حمل خاک مناسب ياخاک و مواد زايد در هر نوع راه، در صورتي که فاصله حمل بيش از10 کيلومتر تا30 کيلومتر باشد، به ازاي هريک کيلومتر اضافه بر10 کيلومتر. کسر کيلومتر، به تناسب محاسبه ميشود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 49900
111103 |  | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هرنوع راه، در صورتي که فاصله حمل بيش از30 کيلومتر باشد، به ازاي هريک کيلومتر اضافه بر30 کيلومتر. کسر کيلومتر، به تناسب محاسبه ميشود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 44900
111201 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه يا گود، در قشرهاي 15 سانتيمتري، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 682500
111202 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه يا گود، در قشرهاي 15 سانتيمتري، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 752500
111203 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه يا گود، در قشرهاي 15 سانتيمتري، با تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 953000
111301 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي صعوبت ناشي از وجود مهاري هاي سپرها در عرض ترانشه يا گود. | مترمکعب | 361000
111401 |  | آزمايش، ضد عفوني و شستشوي سراسري خط لوله، طبق مشخصات فني. | مترمکعب | 735000
111501 |  | تهيه مصالح و اجراي ژئوتکستايل نبافته از پلي پروپيلن (يا پلي استر) با مقاومت کششي 7 کيلونيوتن بر متر در جهت طول داراي کاربرد در کنترل غوطه وري. | مترمربع
111502 |  | اضافه بها به رديف 111501 به ازاي هر 1 کيلونيوتن افزايش در مقاومت کششي. | مترمربع
111608 |  | کسر بها به ‌رديف‌هاي بتن و شفته سيماني براي تهيه مصالح، ساخت و ريختن، به ‌جاي استفاده از خاک سرند شده محلي، يا خاکريز نهايي، در رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري و احداث حوضچه‌ها. | مترمکعب | -2135000
فصل 12_کارهای فولادی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
120101 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده، به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 496000
120102 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده، به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 424500
120201 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII ، به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 496000
120202 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار، از نوع AII ، به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 381500
120203 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گردآجدار، از نوع AII ، به قطر 20 و بيش از 20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 357000
120204 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار، از نوع AIII ، به قطرتا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 493500
120205 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار، از نوع AIII ، به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 382500
120206 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار، از نوع AIII به قطر 20 و بيش از 20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 359500
120301 |  | اضافه بها به رديفهاي نصب ميل گرد، در صورتي که کارگذاري ميل گرد، زير تراز آبهاي زير زميني انجام شود و براي آبکشي، به کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | کیلوگرم | 23100
120401 |  | برش، جوشکاري و ساخت متعلقات و اتصالي هاي فولادي (مانند سه راه، زانو و تبديل)، با استفاده از لوله فولادي،همراه با الگوسازي، سنگ زني و ساير عمليات تکميلي لازم. | کیلوگرم | 538500
120501 |  | جوشکاري با بعد موثر تا 5 ميليمتر، با ساييدن (اندازه گيري بر حسب طول جوشکاري شده). | مترطول | 1924000
120502 |  | جوشکاري با بعد موثر بيش از 5 تا 7 ميليمتر، با ساييدن (اندازه گيري بر حسب طول جوشکاري شده) | مترطول | 2351000
120503 |  | جوشکاري با بعد موثر بيش از 7 تا 10 ميليمتر، با ساييدن(اندازه گيري بر حسب طول جوشکاري شده) | مترطول | 3830000
120504 |  | جوشکاري با بعد موثر بيش از 10 تا 15 ميليمتر، با ساييدن (اندازه گيري بر حسب طول جوشکاري شده) | مترطول | 6531000
120601 |  | تهيه و نصب علايم چدني براي تعيين نوع و موقعيت تجهيزات لوله کشي طبق ابعاد تعيين شده در نقشه نمونه شامل تمام هزينه هاي تهيه مصالح چدني و پايه بتني مربوط. | عدد | 5777000
120602 |  | تهيه و نصب دريچه چدني حوضچه شير با قاب مربوط به طور کامل. | کیلوگرم | 439500
120603 |  | تهيه و نصب پله چدني در ديوار حوضچه هاي شير. | کیلوگرم | 470000
120701 |  | تهيه مصالح و نصب پله يا حفاظ از ميل گرد و لوله فولادي در ديوار حوضچه هاي شير. | کیلوگرم | 1024000
120702 |  | تهيه و نصب لوله فولادي گالوانيزه براي هواکش سقف يا براي تخليه حوضچه هاي شير. | کیلوگرم | 876500
120703 |  | تهيه و نصب پله فولادي با روکش پلي پروپيلن در ديوار حوضچه هاي شير. | عدد | 1938000
فصل 13_کارهای بتنی و قالب بندی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
130101 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C10. | مترمکعب | 17918000
130102 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C12. | مترمکعب | 19736000
130103 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C16. | مترمکعب | 21074000
130104 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C20. | مترمکعب | 22168000
130105 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C25. | مترمکعب | 23172000
130201 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که ضخامت بتن 15 سانتيمتر يا کمتر باشد. | مترمکعب | 841500
130202 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، هرگاه بتن ريزي در بتن مسلح انجام شود. | مترمکعب | 449000
130203 |  | اضافه بها براي بتن ريزي زير تراز آبهاي زيرزميني، در صورتي که براي آبکشي، به کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمکعب | 1421000
130204 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که به جاي سيمان نوع 1 از سيمان نوع 2 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
130205 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که به جاي سيمان نوع 1 از سيمان نوع 5 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
130206 |  | اضافه بها براي مصرف سيمان بيشتر ، نسبت به عيار درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که از سيمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | 20600
130207 |  | کسر بها براي مصرف سيمان کمتر، نسبت به عيار درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که از سيمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | -20600
130301 |  | تهيه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع، براي کارهاي بتني، همراه با باز کردن قالب. | مترمربع | 3731000
130302 |  | اضافه بها به رديف 130301، براي قالب بندي زير تراز آبهاي زيرزميني، در صورتي که براي آبکشي، به کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمربع | 684000
130401 |  | تهيه و جا گذاري غلاف پلاستيکي در بتن براي عبور لوله و ساير مصارف. | کیلوگرم | 3802000
فصل 14_حمل و نقل
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
140101 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 30 کيلومتر، تا فاصله 75 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 27100
140102 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر، تا فاصله 150 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 18300
140103 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 150 کيلومتر، تا فاصله 300 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 11500
140104 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 300 کيلومتر، تا فاصله 450 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 9480
140105 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 450 کيلومتر، تا فاصله 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 8130
140106 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 6770
140201 |  | حمل انواع لوله به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 4700
140202 |  | حمل انواع لوله به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 3170
140203 |  | حمل انواع لوله به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 150 کيلومتر تا فاصله 300 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1990
140204 |  | حمل انواع لوله به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 300 کيلومتر تا فاصله 450 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1640
140205 |  | حمل انواع لوله به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 450 کيلومتر تا فاصله 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1410
140206 |  | حمل انواع لوله به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1170
فصل 15_تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
150101 |  | لوله چدني نشکن از قطر 80 تا 200 ميلي متر | کیلوگرم | 488000
150102 |  | لوله چدني نشکن از قطر 250 تا 600 ميلي متر | کیلوگرم | 487000
150103 |  | لوله چدني نشکن به قطر 700 تا 1000 ميلي‌متر. | کیلوگرم | 493000
150104 |  | لوله چدني نشكن به قطر 1100 تا 1400 ميليمتر. | کیلوگرم | 479000
150105 |  | لوله چدني نشکن به قطر 1500 تا 2000 ميلي متر. | کیلوگرم | 461500
فصل 16_تهیه لوله های فولادی،اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
160101 |  | لوله فولادي از قطر 80 تا 250 ميلي متر | کیلوگرم | 455000
160102 |  | لوله فولادي از قطر 300 تا 500 ميلي متر | کیلوگرم | 449500
160103 |  | لوله فولادي از قطر 600 تا 1000 ميلي متر | کیلوگرم | 463000
160104 |  | لوله فولادي از قطر 1100 تا 1400 ميلي متر | کیلوگرم | 465000
160105 |  | لوله فولادي از قطر 1600 تا 2400 ميلي متر | کیلوگرم | 465000
160201 |  | اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد ST44. | درصد | 3
160301 |  | اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد ST52. | درصد | 5
160401 |  | اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد Grade 60. | درصد | 7
160501 |  | اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد Grade 70. | درصد | 10
فصل 17_تهیه لوله های بتنی مسلح پیش تنیده، اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
170101 |  | لوله بتني مسلح پيش تنيده، به قطر 400 ميلي متر | مترطول | 5162000
170102 |  | لوله بتني مسلح پيش تنيده، به قطر 600 ميلي متر | مترطول | 8162000
170103 |  | لوله بتني مسلح پيش تنيده، به قطر 800 ميلي متر | مترطول | 10162000
170104 |  | لوله بتني مسلح پيش تنيده، به قطر 1000 ميلي متر | مترطول
170105 |  | لوله بتني مسلح پيش تنيده،به قطر 1200 ميلي متر | مترطول
170106 |  | لوله بتني مسلح پيش تنيده، به قطر 1400 ميلي متر | مترطول
فصل 18_تهیه لوله های فایبر گلاس(GRP)،اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
180101 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 100 ميلي متر | مترطول | 3752000
180102 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 150 ميلي متر | مترطول | 6474000
180103 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 200 ميلي متر | مترطول | 8715000
180104 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 250 ميلي متر | مترطول | 12698000
180105 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 300 ميلي متر | مترطول | 15290000
180106 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 350 ميلي متر | مترطول | 17520000
180107 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 400 ميلي متر | مترطول | 21287000
180108 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 500 ميلي متر | مترطول | 29489000
180109 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 600 ميلي متر | مترطول | 41939000
180110 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 700 ميلي متر | مترطول | 55760000
180111 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 800 ميلي متر | مترطول | 70582000
180112 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 900 ميلي متر | مترطول | 86349000
180113 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 1000 ميلي متر | مترطول | 100179000
180114 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 1200 ميلي متر | مترطول | 141071000
180115 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 1400 ميلي متر | مترطول | 176761000
180116 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 1600 ميلي متر | مترطول | 230258000
180117 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 1800 ميلي متر | مترطول | 282530000
180118 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 2000 ميلي متر | مترطول | 346019000
180201 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 100 ميليمتر. | متر طول | 2814000
180202 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 150 ميليمتر. | متر طول | 5395000
180203 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 200 ميليمتر. | متر طول | 7262000
180204 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 250 ميليمتر. | متر طول | 10582000
180205 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 300 ميليمتر. | متر طول | 15290000
180206 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 350 ميليمتر. | متر طول | 22109000
180207 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 400 ميليمتر. | متر طول | 24613000
180208 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 500 ميليمتر. | متر طول | 36023000
180209 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 600 ميليمتر. | متر طول | 49892000
180210 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 700 ميليمتر. | متر طول | 66730000
180211 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 800 ميليمتر. | متر طول | 83799000
180212 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 900 ميليمتر. | متر طول | 106125000
180213 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 1000 ميليمتر. | متر طول | 121032000
180214 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 1200 ميليمتر. | متر طول | 168870000
180215 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 1400 ميليمتر. | متر طول | 213475000
180216 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 1600 ميليمتر. | متر طول | 278840000
180217 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 1800 ميليمتر. | متر طول | 356863000
180218 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 2000 ميليمتر. | متر طول | 437895000
فصل 41_مصالح پایکار
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
410101 |  | ماسه شسته. | مترمکعب | 5591000
410102 |  | شن شسته. | مترمکعب | 5719000
410103 |  | سنگ قلوه. | مترمکعب | 4899000
410104 |  | سنگ لاشه. | مترمکعب | 4820000
410105 |  | مخلوط رودخانه اي (توونان). | مترمکعب | 4296000
410201 |  | سيمان پرتلند نوع يک پاکتي. | تن | 19385000
410202 |  | سيمان پرتلند نوع دو پاکتي. | تن | 17826000
410203 |  | سيمان پرتلند نوع پنج پاکتي. | تن | 16512000
410204 |  | سيمان پرتلند نوع يک فله. | تن | 16446000
410205 |  | سيمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 16362000
410206 |  | سيمان پرتلند نوع پنج فله. | تن | 14783000
410301 |  | انواع ميلگرد ساده. | کیلوگرم | 344500
410302 |  | انواع ميلگرد آجدار. | کیلوگرم | 310000
410401 |  | ديناميت. | کیلوگرم | 1060000
410402 |  | انواع فتيله. | مترطول | 92400
410403 |  | انواع چاشني. | عدد | 381500
410501 |  | انواع الکترود. | کیلوگرم | 834000
410601 |  | انواع مصالح چدني. | کیلوگرم | 351000
410602 |  | انواع لوله و متعلقات فولادي گالوانيزه. | کیلوگرم | 686500
فصل 99_تجهیز و برچیدن کارگاه
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
990101 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع
990102 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع
990103 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع
990104 |  | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع
990201 |  | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع
990202 |  | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع
990301 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990302 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990303 |  | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990304 |  | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990305 |  | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع
990306 |  | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع
990401 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع
990402 |  | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع
990403 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع
990404 |  | محوطه سازی. | مقطوع
990405 |  | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع
990501 |  | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع
990601 |  | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990602 |  | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990603 |  | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع
990604 |  | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع
990605 |  | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع
990701 |  | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع
990702 |  | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع
990703 |  | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع
990704 |  | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع
990801 |  | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
990802 |  | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع
990901 |  | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع
990902 |  | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع
990903 |  | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990904 |  | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990905 |  | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
990906 |  | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
991001 |  | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3.5 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه
991002 |  | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991003 |  | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع
991004 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991005 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع
991006 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991007 |  | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع
991008 |  | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع
991009 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع
991010 |  | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع
991101 |  | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع
991102 |  | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع
991103 |  | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع
991104 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع
991105 |  | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع
991106 |  | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع
991107 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع
991201 |  | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
991202 |  | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع
991301 |  | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع
991302 |  | برچیدن کارگاه. | مقطوع
991401 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع
991402 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع
991403 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع
991501 |  | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع