## شبکه توزیع آب
فهرست بها رشته شبکه توزیع آب سال 1404- مهندسین مشاور شاخص عمران
ShakhesOmran.ir
فصل 2_عملیات لوله گذاری با لوله های چدنی نشکن(داکتیل)
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
020101 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطرهاي 60 يا 80 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2733000
020102 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 100 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2775000
020103 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن ،به قطر 150 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2950000
020104 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3902000
020105 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 4136000
020106 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن ،به قطر 300 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 4781000
020107 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 350 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 5085000
020108 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن ،به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 5861000
020109 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 450 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6800000
020110 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 500 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 7874000
020111 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن ،به قطر 600 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 9274000
020112 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 700 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 11510000
020113 |  | لوله گذاري با لوله چدني نشکن، به قطر 800 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 12198000
فصل 3_عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P)
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
030101 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P)، به قطر 100 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1912000
030102 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P) ،به قطر 150 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2184000
030103 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P)، به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2577000
030104 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P) ،به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2712000
030105 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P)، به قطر 300 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3325000
030106 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P) ،به قطر 350 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3477000
030107 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P) ،به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر | مترطول | 4038000
030108 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P) ،به قطر 500 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 4941000
030109 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P)، به قطر 600 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 5840000
030110 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P) ،به قطر 700 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 6882000
030111 |  | لوله گذاري با لوله فايبرگلاس (G.R.P)، به قطر 800 ميليمتر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 7688000
فصل 4_عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن(P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
040101 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 50 ميليمتروعمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1287000
040102 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 63 ميليمتروعمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1321000
040103 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 75 ميليمتروعمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1354000
040104 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 90 ميليمتروعمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1388000
040105 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 110 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1484000
040106 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 125 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1738000
040107 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 140 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1871000
040108 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 160 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1972000
040109 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 180 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2021000
040110 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 2063000
040111 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 225 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2268000
040112 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2481000
040113 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 280 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2820000
040114 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 315 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3096000
040115 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر350 يا 355 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3388000
040116 |  | لوله گذاري بالوله پلي اتيلن يا پي وي سي سخت، به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3876000
040117 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن يا پي. وي. سي سخت، به قطر 500 ميلي‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 5069000
040118 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن يا پي. وي. سي سخت، به قطر 630 ميلي‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6426000
040119 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن يا پي. وي. سي سخت، به قطر 710 ميلي‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6947000
040120 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن يا پي. وي. سي سخت، به قطر 800 ميلي‌متر و عمق ترانشه تا 2.25 متر. | مترطول | 7780000
فصل 5_نصب شیرها
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
050101 |  | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 65 تا 100 ميليمتر. | عدد | 5164000
050102 |  | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 6926000
050103 |  | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 13182000
050104 |  | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 450 تا 600 ميليمتر. | عدد | 18764000
050201 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 9587000
050202 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 12761000
050203 |  | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 450 تا 600 ميليمتر. | عدد | 22358000
050301 |  | حمل و نصب شير هوا، به قطر 50 تا 100 ميليمتر. | عدد | 7106000
050302 |  | حمل و نصب شير هوا، به قطر 150 تا 200 ميليمتر. | عدد | 9894000
050401 |  | حمل و نصب دريچه تخليه، به قطر 65 تا 100 ميليمتر. | عدد | 4426000
050402 |  | حمل و نصب دريچه تخليه، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 5936000
050501 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 65 تا 100 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 5902000
050502 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 150 تا 250 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 7915000
050503 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 300 تا 400 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 15065000
050504 |  | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 450 تا 600 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 21266000
050601 |  | حمل و نصب شير آتش نشاني زيرزميني. | عدد | 10677000
050602 |  | حمل و نصب شير آتش نشاني ايستاده. | عدد | 14240000
فصل 6_احداث حوضچه های شیر
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
060105 |  | احداث حوضچه بتني شير به هر عمق. | مترمکعب بتن | 85676000
060201 |  | احداث حوضچه با ديواره آجري يا بلوک بتني، براي شير آتش نشاني زيرزميني. | عدد | 95871000
060202 |  | احداث حوضچه با ديواره آجري يا بلوک بتني، براي شير تخليه هوا. | عدد | 164935000
060203 |  | احداث حوضچه با ديواره آجري يا بلوک بتني، براي شير تخليه آب با پمپاژ. | عدد | 183995000
060204 |  | احداث حوضچه با ديواره آجري يا بلوک بتني، براي کنتور آب. | عدد | 24009000
فصل 7_نصب انشعابها
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
070101 |  | حمل و نصب کمربند چدني (بست انشعاب) روي لوله آزبست سيمان ، پلي اتيلن و يا فايبرگلاس تحت فشار، به قطرهاي 50 تا 110 ميليمتر و نصب شير انشعاب به قطر يک دوم تا يک اينچ. | عدد | 1144000
070102 |  | حمل و نصب کمربند چدني (بست انشعاب) روي لوله آزبست سيمان ، پلي اتيلن و يا فايبرگلاس تحت فشار، به قطرهاي 125 تا 200 ميليمتر و نصب شير انشعاب به قطر يک دوم تا دو اينچ. | عدد | 1374000
070103 |  | حمل و نصب کمربند چدني (بست انشعاب) روي لوله آزبست سيمان ، پلي اتيلن و يا فايبرگلاس تحت فشار، به قطرهاي 225 تا 315 ميليمتر و نصب شير انشعاب به قطر يک دوم تا دو اينچ. | عدد | 2209000
070201 |  | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدني نشکن تحت فشار به قطرهاي 60 تا 100 ميليمتر و نصب شير انشعاب به قطر يک دوم تا دو اينچ. | عدد | 2676000
070202 |  | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدني نشکن تحت فشار، به قطرهاي 150 تا 200 ميليمتر و نصب شير انشعاب به قطر يک دوم تا دو اينچ. | عدد | 2974000
070203 |  | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدني نشکن تحت فشار، به قطرهاي 250 تا 300 ميليمتر و نصب شير انشعاب به قطر يک دوم تا دو اينچ. | عدد | 4080000
070301 |  | حمل و نصب شير قطع و وصل زيرزميني انشعاب، به قطر يک دوم تا يک اينچ. | عدد | 2554000
070302 |  | حمل و نصب شير قطع و وصل زيرزميني انشعاب، به قطر يک و يک چهارم تا دو اينچ. | عدد | 3836000
070401 |  | حمل و نصب شير فلکه (Globe Valve) به قطر يک دوم تا يک اينچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1012000
070402 |  | حمل و نصب شير فلکه(Globe Valve) به قطر يک و يک چهارم تا دو اينچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1478000
070501 |  | حمل و نصب شير يکطرفه، به قطر يک دوم تا يک اينچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1012000
070502 |  | حمل و نصب شير يکطرفه، به قطر يک و يک چهارم تا دو اينچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1478000
070601 |  | حمل و نصب کنتور آب، به قطر يک دوم تا يک اينچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1113000
070602 |  | حمل و نصب کنتور آب، به قطر يک و يک چهارم تا دو اينچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1626000
070701 |  | حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر يک دوم تا يک اينچ. | مترطول | 2250000
070702 |  | حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر يک و يک چهارم تا دو اينچ. | مترطول | 2419000
فصل 8_عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
080101 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتي که براي حفر ترانشه و گودبرداري در زمينهاي نرم وخاکريزي، استفاده از وسايل مکانيکي به علت موقعيت مکاني مقدورنباشد و عمليات خاکي با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاري. | مترمکعب | 626500
080102 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتي که براي حفرترانشه و گودبرداري در زمينهاي سخت و خاکريزي، استفاده از وسايل مکانيکي به علت موقعيت مکاني مقدورنباشد و عمليات خاکي با دست و حداکثرتا عمق 2 متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاري. | مترمکعب | 1704000
080103 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتي که حفاري در زمين هاي سنگي به علت شرايط محلي با کمپرسور همراه با چکش هاي بادي و وسايل دستي و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 16218000
080104 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها،چنانچه حفاري در زمين هاي سنگي، با استفاده از چکش هاي هيدروليکي و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود . | مترمکعب | 3296000
080105 |  | اضافه بها به رديفهاي 080101 تا 080104 ، هرگاه عمق ترانشه يا گود بيش از 2 متر باشد ، براي حجم واقع بين 2 تا 4 متر يک بار و براي حجم واقع بين 4 تا 6 متر دوبار و به همين ترتيب، براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 713000
080106 |  | اضافه بها به رديف 080103 چنانچه به علت موقعيت مکاني استفاده از وسايل مکانيکي مقدور نباشد و خاکريزي نهايي با دست انجام شود. | مترمکعب | 467000
080201 |  | خاکبرداري اضافي در زمينهاي ريزشي با وسيله مکانيکي، به منظور ايجاد شيب يا عمق مناسب. | مترمکعب | 299000
080202 |  | خاکريزي در زمينهاي ريزشي و در محلهايي که خاکبرداري اضافي انجام شده است، همراه با پخش و کوبيدن خاک در قشرهاي 15 سانتيمتري، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد . | مترمکعب | 833000
080301 |  | چوب بست لازم براي ديواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامين شرايط ايمني کار در محلهايي که چوب بست لازم باشد (اندازه گيري بر حسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 619500
080401 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي آن قسمت از عمليات که در زير تراز آب زير زميني انجام شود و شدت تراوش آبهاي زيرزميني به حدي باشد که استفاده از تلمبه موتوري اجتناب ناپذير باشد. | مترمکعب | 3508000
080501 |  | تهيه مصالح و نصب لوله هاي زهکش بتني به قطر 100 تا 200 ميليمتر، با بندباز، براي انتقال آب به محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب ، همراه با حفاري ، تهيه و ريختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 9856000
080502 |  | تهيه مصالح و نصب لوله هاي زهکش پلاستيکي مشبک به قطر 110 تا 200 ميليمتر، براي انتقال آب به محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه با حفاري ،تهيه وريختن مصالح لازم اطراف لوله . | مترطول | 11712000
080503 |  | تهيه مصالح زهکشي طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشيها. | مترمکعب | 7378000
080601 |  | تخريب پوشش آسفالتي در مسير لوله ( بدون استفاده از کاتر ). | مترمکعب | 8639000
080602 |  | تخريب پوشش بتني در مسير لوله. | مترمکعب | 18726000
080603 |  | تخريب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن ،در مسير لوله. | مترمکعب | 7410000
080604 |  | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتيمتر (اندازه گيري بر حسب طول هر خط برش ). | مترطول | 100500
080605 |  | اضافه بها به رديف 080604 به ازاي هرسانتيمتر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتيمتر (اندازه گيري بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 14100
080606 |  | تخريب پوشش آسفالتي بين دو خط برش داده شده با کاتر در مسير لوله . | مترمکعب | 5183000
080701 |  | مرمت مسير لوله، شامل کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر، تهيه مصالح زير اساس و اساس، ريختن، پخش و کوبيدن آن ، با تراکم لازم. | مترمکعب | 12520000
080702 |  | تهيه مصالح، ريختن، پخش و کوبيدن بيندر و توپکا، همراه با تک کت و پريمکت، به ازاي هر يک سانتيمتر ضخامت آسفالت کوبيده شده. | مترمربع | 734500
080703 |  | مرمت مسير لوله، شامل کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر، تهيه مصالح، ريختن، پخش و کوبيدن اساس قيري، بيندر و توپکا، همراه با تک کت و پريمکت، به ازاي هر يک سانتيمتر ضخامت آسفالت کوبيده شده. | مترمربع | 874000
080704 |  | تهيه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسير لوله، با بلوکهاي بتني به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر، ماسه ريزي و کوبيدن آن. | مترمربع | 6663000
080705 |  | تهيه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسير لوله، با پوشش موزاييک، همراه با کندن مجدد خاک روي ترانشه يا گود، آب پاشي و کوبيدن بستر. | مترمربع | 4220000
080801 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي طبيعي به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 5775000
080802 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي شکسته با دانه بندي تا 19 ميليمتر به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 6090000
080804 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه شسته به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 5147000
080805 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه خاکدار(کفي) به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 4054000
080806 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه بادي به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي . | مترمکعب | 3256000
080807 |  | تهيه مصالح و خشکه چيني با سنگ قلوه رودخانه اي در کف ترانشه،به منظور پي سازي . | مترمکعب | 8533000
080808 |  | تهيه مصالح و خشکه چيني با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پي سازي. | مترمکعب | 9098000
080901 |  | جابه جايي خاک تا فاصله حداکثر 50 متر، با هر وسيله مکانيکي، از کنار ترانشه يا گود به محل دپو يا برعکس، در مواردي که بارگيري و باراندازي انجام نمي شود. | مترمکعب | 87700
081001 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه خاک مناسب ( سرند شده يا نشده ) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متري ، باراندازي و ريسه کردن آن در مسير ترانشه هاي سنگي و يا محلهايي که خاک کنده شده براي استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 484500
081002 |  | جمع آوري خاک و مواد زايد، بارگيري، حمل تا فاصله 500 متري و باراندازي آن. | مترمکعب | 463500
081003 |  | بارگيري خاک و مواد زايد از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متري و بار اندازي آن. | مترمکعب | 354000
081101 |  | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هرنوع راه، در صورتي که فاصله حمل بيش از500 متر (موضوع رديفهاي 081001 تا 081003) تا10 کيلومتر باشد، به ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر500 متر . کسرکيلومتربه تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 63200
081102 |  | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هرنوع راه، در صورتي که فاصله حمل بيش از10 کيلومتر تا30 کيلومتر باشد، به ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر10 کيلومتر. کسر کيلومتر، به تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 57500
081103 |  | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هر نوع راه، در صورتي که فاصله حمل بيش از 30 کيلومتر باشد، به ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر 30 کيلومتر. کسرکيلومتر، به تناسب محاسبه ميشود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 51700
081201 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه يا گود، در قشرهاي 15 سانتيمتري، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 870500
081202 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه يا گود، در قشرهاي 15 سانتيمتري، با تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 1100000
081301 |  | بارگيري و حمل انواع مصالح با هر وسيله دستي، و باراندازي. | مترمکعب | 2946000
081302 |  | بارگيري و حمل انواع لوله تا قطر 300 ميليمتر، با هر وسيله دستي، و باراندازي. | شاخه | 492500
081401 |  | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، براي صعوبت ناشي از وجود مهاريهاي سپرها در عرض ترانشه يا گود. | مترمکعب | 414500
081501 |  | آزمايش، ضد عفوني و شستشوي سراسري خط لوله ، طبق مشخصات فني. | مترمکعب | 845000
081608 |  | کسر بها به ‌رديف‌هاي بتن و شفته سيماني براي تهيه مصالح، ساخت و ريختن، به ‌جاي استفاده از خاک سرند شده محلي، يا خاکريز نهايي، در رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري و احداث حوضچه‌ها. | مترمکعب | -2454000
فصل 9_کارهای فولادی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
090101 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده، به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 517500
090102 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده، به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 433500
090201 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AII ، به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 513500
090202 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AII ، به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 391000
090203 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AII ، به قطر 20 و بيش از 20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 363500
090204 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII ، به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 516000
090205 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 392000
090206 |  | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII ، به قطر 20 و بيش از 20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 365500
090301 |  | اضافه بها به رديفهاي نصب ميل گرد، در صورتي که کار گذاري ميل گرد، زير تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و براي آبکشي، به کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | کیلوگرم | 26500
090401 |  | تهيه و نصب علايم چدني براي تعيين نوع و موقعيت تجهيزات لوله کشي طبق ابعاد تعيين شده در نقشه نمونه شامل تمام هزينه هاي تهيه مصالح چدني و پايه بتني مربوط. | عدد | 6241000
090402 |  | تهيه و نصب دريچه چدني آدم رو با قاب مربوط به طور کامل. | کیلوگرم | 449500
090403 |  | تهيه و نصب پله چدني در ديوار حوضچه هاي شير. | کیلوگرم | 495500
090501 |  | تهيه و نصب پله يا حفاظ از ميل گرد و لوله فولادي در ديوار حوضچه هاي شير. | کیلوگرم | 1088000
090502 |  | تهيه و نصب لوله فولادي گالوانيزه براي هواکش سقف يا براي تخليه حوضچه هاي شير. | کیلوگرم | 883500
090503 |  | تهيه و نصب پله فولادي با روکش پلي پروپيلن در ديوارحوضچه هاي شير. | عدد | 2087000
فصل 10_کارهای بتنی و قالب بندی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
100101 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C10 . | مترمکعب | 19313000
100102 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C12 . | مترمکعب | 21170000
100103 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C16 . | مترمکعب | 22587000
100104 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C20 . | مترمکعب | 23723000
100105 |  | تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع C25 . | مترمکعب | 24768000
100201 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که ضخامت بتن 15 سانتيمتر يا کمتر باشد. | مترمکعب | 967500
100202 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، هرگاه بتن ريزي در بتن مسلح انجام شود. | مترمکعب | 516000
100203 |  | اضافه بها براي بتن ريزي زير تراز آبهاي زيرزميني، در صورتي که براي آبکشي، به کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمکعب | 1633000
100204 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که به جاي سيمان نوع 1 از سيمان نوع 2 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
100205 |  | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که به جاي سيمان نوع 1 از سيمان نوع 5 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
100206 |  | اضافه بها براي مصرف سيمان بيشتر، نسبت به عياردرج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که از سيمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | 21100
100207 |  | کسربها براي مصرف سيمان کمتر، نسبت به عيار درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديف هاي بتن ريزي، در صورتي که از سيمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | -21100
100301 |  | تهيه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع، براي کارهاي بتني، همراه با بازکردن قالب. | مترمربع | 3929000
100302 |  | اضافه بها به رديف 100301 ، براي قالب بندي زير تراز آبهاي زيرزميني، در صورتي که براي آبکشي، به کار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمربع | 786500
100401 |  | تهيه و جاگذاري غلاف پلاستيکي در بتن ، براي عبور لوله و ساير مصارف. | کیلوگرم | 4206000
فصل 11_حمل و نقل
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
110101 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 30 کيلومتر، تا فاصله 75 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 27100
110102 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر، تا فاصله 150 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 18300
110103 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 150 کيلومتر، تا فاصله 300 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 11500
110104 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 300 کيلومتر، تا فاصله 450 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 9480
110105 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 450 کيلومتر، تا فاصله 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 8130
110106 |  | حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 6770
110201 |  | حمل انواع لوله هاي آزبست سيمان و چدني نشکن و فايبرگلاس (G.R.P) به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 4700
110202 |  | حمل انواع لوله هاي آزبست سيمان و چدني نشکن و فايبرگلاس (G.R.P) به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 3170
110203 |  | حمل انواع لوله هاي آزبست سيمان و چدني نشکن و فايبرگلاس (G.R.P) به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 150 کيلومتر تا فاصله 300 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1990
110204 |  | حمل انواع لوله هاي آزبست سيمان و چدني نشکن و فايبرگلاس (G.R.P) به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 300 کيلومتر تا فاصله 450 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1640
110205 |  | حمل انواع لوله هاي آزبست سيمان و چدني نشکن و فايبرگلاس (G.R.P) به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 450 کيلومتر تا فاصله 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1410
110206 |  | حمل انواع لوله هاي آزبست سيمان و چدني نشکن و فايبرگلاس (G.R.P) به قطر 500 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1170
110301 |  | حمل لوله هاي پلي اتيلن به قطر 315 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1640
110302 |  | حمل لوله هاي پلي اتيلن به قطر 315 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1110
110303 |  | حمل لوله هاي پلي اتيلن به قطر 315 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 150 کيلومتر تا فاصله 300 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 700
110304 |  | حمل لوله هاي پلي اتيلن به قطر 315 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 300 کيلومتر تا فاصله 450 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 575
110305 |  | حمل لوله هاي پلي اتيلن به قطر 315 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 450 کيلومتر تا فاصله 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 495
110306 |  | حمل لوله هاي پلي اتيلن به قطر 315 ميليمتر، نسبت به مازاد بر 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 410
فصل 12_تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
120101 |  | لوله چدني نشکن از قطر 60 تا 200 ميلي متر. | کیلوگرم | 488000
120102 |  | لوله چدني نشکن از قطر 250 تا 600 ميلي متر. | کیلوگرم | 487000
120103 |  | لوله چدني نشکن به قطر 700 ميلي متر و بالاتر. | کیلوگرم | 493000
فصل 13_تهیه لوله های فایبر گلاس (G.R.P)، اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
130101 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 100 ميلي متر. | مترطول | 3752000
130102 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 150 ميلي متر. | مترطول | 6474000
130103 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 200 ميلي متر. | مترطول | 8715000
130104 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 250 ميلي متر. | مترطول | 12698000
130105 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 300 ميلي متر. | مترطول | 15290000
130106 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 350 ميلي متر. | مترطول | 17520000
130107 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 400 ميلي متر. | مترطول | 21287000
130108 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 500 ميلي متر. | مترطول | 29489000
130109 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 600 ميلي متر. | مترطول | 41939000
130110 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 700 ميلي متر. | مترطول | 55760000
130111 |  | لوله فايبر گلاس با فشار کار 10 PN و سختي 2500 SN به قطر 800 ميلي متر. | مترطول | 70582000
130201 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 100 ميلي متر. | مترطول | 2814000
130202 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 150 ميلي متر. | مترطول | 5395000
130203 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 200 ميلي متر. | مترطول | 7262000
130204 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 250 ميلي متر. | مترطول | 10582000
130205 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN يا 10000SN به قطر 300 ميلي متر. | مترطول | 15290000
130206 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 350 ميلي متر. | مترطول | 22109000
130207 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 400 ميلي متر. | مترطول | 24613000
130208 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 500 ميلي متر. | مترطول | 36023000
130209 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 600 ميلي متر. | مترطول | 49892000
130210 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 700 ميلي متر. | مترطول | 66730000
130211 |  | لوله فايبر گلاس با فشار كار 10PN و سختي 5000SN به قطر 800 ميلي متر. | مترطول | 83799000
فصل 14_تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت ( U.P.V.C) ، اتصالی ها و متعلقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
140301 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 50 ميلي‌متر | مترطول | 392000
140302 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 63 ميلي‌متر | مترطول | 623000
140303 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 75 ميلي‌متر | مترطول | 885000
140304 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 90 ميلي‌متر | مترطول | 1263000
140305 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 110 ميلي‌متر | مترطول | 1869000
140306 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 125 ميلي‌متر | مترطول | 2405000
140307 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 140 ميلي‌متر | مترطول | 3011000
140308 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 160 ميلي‌متر | مترطول | 3925000
140309 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 180 ميلي‌متر | مترطول | 4981000
140310 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 200 ميلي‌متر | مترطول | 6109000
140311 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 225 ميلي‌متر | مترطول | 7779000
140312 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 250 ميلي‌متر | مترطول | 9563000
140313 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 280 ميلي‌متر | مترطول | 11989000
140314 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 315 ميلي‌متر | مترطول | 15129000
140315 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 355 ميلي‌متر | مترطول | 19197000
140316 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 400 ميلي‌متر | مترطول | 24336000
140317 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 450 ميلي‌متر | مترطول | 30830000
140318 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 500 ميلي‌متر | مترطول | 38038000
140319 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 560 ميلي‌متر | مترطول | 47744000
140320 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 630 ميلي‌متر | مترطول | 60376000
140321 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 710 ميلي‌متر | مترطول | 76363000
140322 |  | لوله پلي اتيلن با فشار PN10 به قطر 800 ميلي‌متر | مترطول | 97059000
140401 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 50 ميلي‌متر | مترطول | 482500
140402 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 63 ميلي‌متر | مترطول | 758000
140403 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 75 ميلي‌متر | مترطول | 1078000
140404 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 90 ميلي‌متر | مترطول | 1511000
140405 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 110 ميلي‌متر | مترطول | 1838000
140406 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 125 ميلي‌متر | مترطول | 2384000
140407 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 140 ميلي‌متر | مترطول | 2963000
140408 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 160 ميلي‌متر | مترطول | 3948000
140409 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 180 ميلي‌متر | مترطول | 4851000
140410 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 200 ميلي‌متر | مترطول | 6076000
140411 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 225 ميلي‌متر | مترطول | 7552000
140412 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 250 ميلي‌متر | مترطول | 9515000
140413 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 280 ميلي‌متر | مترطول | 11685000
140414 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 315 ميلي‌متر | مترطول | 14861000
140415 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 355 ميلي‌متر | مترطول | 18823000
140416 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 400 ميلي‌متر | مترطول | 23819000
140417 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 450 ميلي‌متر | مترطول | 30089000
140418 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 500 ميلي‌متر | مترطول | 37122000
140419 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 560 ميلي‌متر | مترطول | 46595000
140420 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 630 ميلي‌متر | مترطول | 59017000
140421 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 710 ميلي‌متر | مترطول | 75072000
140422 |  | لوله پي وي سي سخت با فشار PN10 به قطر 800 ميلي‌متر | مترطول | 95180000
فصل 41_مصالح پایکار
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
410101 |  | ماسه شسته. | مترمکعب | 5591000
410102 |  | شن شسته. | مترمکعب | 5719000
410103 |  | سنگ قلوه. | مترمکعب | 4899000
410104 |  | سنگ لاشه. | مترمکعب | 4820000
410105 |  | آجر فشاري. | قالب | 21400
410106 |  | مخلوط رودخانه اي (توونان). | مترمکعب | 4296000
410201 |  | سيمان پرتلند نوع يک پاکتي. | تن | 19385000
410202 |  | سيمان پرتلند نوع دو پاکتي. | تن | 17826000
410203 |  | سيمان پرتلند نوع پنج پاکتي. | تن | 16512000
410204 |  | سيمان پرتلند نوع يک فله. | تن | 16446000
410205 |  | سيمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 16362000
410206 |  | سيمان پرتلند نوع پنج فله. | تن | 14783000
410301 |  | انواع ميلگرد ساده. | کیلوگرم | 344500
410302 |  | انواع ميلگرد آجدار. | کیلوگرم | 310000
410401 |  | انواع مصالح چدني. | کیلوگرم | 351000
410402 |  | انواع لوله و متعلقات فولادي گالوانيزه. | کیلوگرم | 686500
فصل 99_تجهيز و برچيدن کارگاه
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
990101 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع
990102 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع
990103 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع
990104 |  | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع
990201 |  | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع
990202 |  | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع
990301 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990302 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990303 |  | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990304 |  | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990305 |  | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع
990306 |  | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع
990401 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع
990402 |  | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع
990403 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع
990404 |  | محوطه سازی. | مقطوع
990405 |  | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع
990501 |  | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع
990601 |  | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990602 |  | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990603 |  | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع
990604 |  | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع
990605 |  | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع
990701 |  | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع
990702 |  | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع
990703 |  | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع
990704 |  | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع
990801 |  | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
990802 |  | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع
990901 |  | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع
990902 |  | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع
990903 |  | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990904 |  | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990905 |  | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
990906 |  | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
991001 |  | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3.5 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه
991002 |  | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991003 |  | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع
991004 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991005 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع
991006 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991007 |  | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع
991008 |  | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع
991009 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع
991010 |  | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع
991101 |  | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع
991102 |  | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع
991103 |  | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع
991104 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع
991105 |  | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع
991106 |  | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع
991107 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع
991201 |  | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
991202 |  | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع
991301 |  | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع
991302 |  | برچیدن کارگاه. | مقطوع
991401 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع
991402 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع
991403 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع
991501 |  | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع