## ساخت و ترمیم قنات
فهرست بها رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1404- مهندسین مشاور شاخص عمران
ShakhesOmran.ir
فصل 1_عملیات تخریب و عملیات خاکی با دست
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
010101 |  | بوته کني در زمين‌هاي پوشيده شده از بوته و خارج کردن ريشه هاي آن ازمحل عمليات، همچنين بريدن و ريشه‌کني ني‌ها در هرنج قنات به وسيله دست و حمل تا فاصله 50 متري. | مترمربع | 129000
010102 |  | کندن و يا بريدن و در صورت لزوم ريشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين تا 15 سانتي متر باشد، به ازاي هر 5 سانتي متر محيط تنه (کسر 5 سانتي متر به تناسب محاسبه مي‌شود) و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 109000
010103 |  | بريدن درخت از هر نوع، در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 15 تا 30 سانتي متر باشد و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 362000
010104 |  | اضافه بها به رديف 010103، به ازاي هر 10 سانتي‌متر که به محيط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتي‌متر، به تناسب محاسبه مي‌شود). | اصله | 134500
010105 |  | ريشه کن کردن درخت‌ها و حمل ريشه‌ها به خارج از محل عمليات در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 15 تا 30 سانتي‌متر باشد. | اصله | 618500
010106 |  | اضافه بها به رديـف 010105، به ازاي هر 10 سانتي‌متر که به محيط تنه درخـت اضافه شود (کسر10 سانتي‌متر، به تناسـب محاسبه مي‌شود.). | اصله | 420500
010111 |  | ریشه بری داخل کوره قنات هرگاه تا 20 درصد سطح کوره پوشیده از ریشه باشد. | مترمربع | 3744000
010201 |  | تخريب بنايي‌هاي آجري و بلوکي و سنگي با هر نوع ملات، در خارج از قنات. | مترمکعب | 1499000
010301 |  | تخريب انواع بتن مسلح و غيرمسلح، با هر عيار سيمان و بريدن ميل‌گرد‌ها. | مترمکعب | 19649000
010401 |  | لجن‌برداري در پي‌ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي يا وسايل مشابه آن تا فاصله 50 متري و تخليه آن‌ها. | مترمکعب | 1826000
010402 |  | خاک‌برداري، پي‌کني و گودبرداري در زمين‌هاي نرم و ريختن خاک‌هاي کنده شده، به کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 666000
010403 |  | خاکبرداري، پي‌کني و گودبرداري در زمين‌هاي سخت و ريختن خاک‌هاي کنده شده، به کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 1471000
010404 |  | خاک‌برداري، پي کني و گودبرداري در زمين‌هاي سنگي با هر وسيله و ريختن مواد کنده شده به کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 3640000
010501 |  | اضافه بها به رديف‌هاي 010402 تا 010404 در صورتي که عمليات پايين تر از سطح آب‌هاي زيرزميني صورت گرفته باشد و براي آب‌کشي ضمن اجراي کار، به کار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمکعب | 1608000
010601 |  | ريختن خاک‌هاي حاصل از هر نوع عمليات خاکي به داخل پي‌ها، کنار ابنيه فني هيدروليکي و روي لوله‌ها، در هر عمق و در لايه‌هاي حداکثر 30 سانتي متر و تسطيح لازم. | مترمکعب | 349500
010602 |  | بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاکي، غير از لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا 50 متر و تخليه آن در مواردي که استفاده از ماشين براي حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 1792000
010701 |  | اضافه بها به رديف‌هاي 010401 و010602 براي 50 متر حمل اضافي با وسايل دستي (کسر50 متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب | 1278000
010801 |  | تسطيح و رگلاژ سطوح خاک برداري و خاک ريزي پي‌ها، گودال‌ها و کانال‌ها که با ماشين انجام شده باشد | مترمربع | 56100
010802 |  | آبپاشي و کوبيدن سطوح خاک‌برداري شده يا سطوح زمين طبيعي تا حد تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمربع | 88000
010803 |  | آبپاشي و کوبيدن قشرهاي خاک‌ريزي در لايه‌هاي حداکثر 30 سانتيمتر با تراکم 95 درصد به ‌روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع. | مترمکعب | 437000
فصل 2_حفاری و لایروبی قنات به روش دستی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
020101 |  | ريزش‌برداري کوره (گالري) قنات، بيرون آوردن خاک از عمق تا 20 متري و حمل خاک تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترمکعب | 9556000
020102 |  | لايروبي کوره قنات با ارتفاع بار تا20 سانتي‌متر، بيرون آوردن خاک از عمق تا 20 متري و حمل خاک تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترطول | 1128000
020103 |  | اضافه بها به رديف 020102 در صورتي که ارتفاع بار بيش از 20 سانتي‌متر باشد به ازاي هر 5 سانتي‌متر (کسر 5 سانتيمتر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترطول | 123000
020104 |  | کف شکني کوره قنات در زمين‌هاي غير سنگي و بيرون آوردن خاک از عمق تا 20 متري و حمل خاک تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترمکعب | 13721000
020105 |  | رسوب شکني کوره قنات در زمين غير سنگي و بيرون آوردن خاک از عمق تا 20 متري و حمل خاک تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترمکعب | 26333000
020106 |  | نوکني و بغل بري کوره قنات در زمين‌هاي غير سنگي بيرون آوردن خاک از عمق تا 20 متري و حمل خاک تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترمکعب | 38006000
020107 |  | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۴ تا ۰۲۰۱۰۶ و ۰۲۰۱۲۲ هرگاه زمین سنگی باشد. | مترمکعب | 52068000
020108 |  | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۱۰۴ تا ۰۲۰۱۰۶ هرگاه کوره در عمق بیش از ۲۰ متر قرار گرفته باشد به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر ۲۰ متر یک بار (کسر متر به تناسب محاسبه می‌شود). | مترمکعب | 200000
020109 |  | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱، ۰۲۰۱۰۲، ۰۲۰۱۰۴، ۰۲۰۱۰۵ و ۰۲۰۱۰۶ هرگاه فاصله حمل در کوره بیش از ۲۰ مترباشد، به ازای هر متر مازاد بر ۲۰ متر یکبار. | مترمکعب | 4260
020110 |  | حفر ميله چاه معکوس (دبيل زني) در هر نوع زمين. | مترمکعب | 27347000
020111 |  | باز کردن و تخليه دهانه ميله چاه هاي مسدود | مترمکعب | 7843000
020112 |  | حمل و خاک‌ريزي با خاک مناسب در بستر کوره با شيب‌بندي کف کوره، با خاک موجود داخل قنات. | مترمکعب | 1630000
020113 |  | اضافه بها به رديف 020112، در صورتي که کمبود خاک از بيرون قنات و به عمق تا 20 متر تهيه شود. | مترمکعب | 1568000
020114 |  | اضافه بها به رديف 020113، به ازاي هر متر عمق اضافي مازاد بر 20 متر (کسر متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب | 19500
020115 |  | تخريب و بيرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و ميله قنات از عمق تا 20 متر و حمل تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترمکعب | 15605000
020116 |  | اضافه بها به رديف 020115، در صورتي که عمق کوره يا ميله بيش از 20 متر باشد به ازاي هر 5 متر افزايش عمق مازاد بر 20 متر يک‌بار (کسر 5 متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب | 123500
020117 |  | باربرداري کوره(گالري) قنات، بيرون اوردن خاک و مصالح حاصل از عوامل قهري ازعمق تا 20 متري وحمل خاک تاشعاع 10 متري اطراف چاه | مترمکعب | 20223000
020118 |  | اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۰۱، ۰۲۰۱۰۴، ۰۲۰۱۰۵، ۰۲۰۱۰۶ و ۰۲۰۱۱۷ در صورتی که کار در قسمت تره کار (آبگون) قنات باشد. | مترمکعب | 4677000
020119 |  | شناسايي و مشخص کردن چاه هاي پنهان شده در اثر عوامل قهري و طبيعي | حلقه | 27828000
020120 |  | اضافه بها به ردیف 020119 برای ریزش برداری، کف شکنی و نوکنی، در صورتی که طول حمل بار در داخل کوره بیش از ۲۰ متر باشد، به ازای هر متر. | مترطول | 190000
020121 |  | اضافه‌بها ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ ، ۰۲۰۱۰۲ ،۰۲۰۱۰۴ ،۰۲۰۱۰۵ ،۰۲۰۱۰۶ ،۰۲۰۱۱۷، ۰۲۰۱۲۲ در صورتی که ارتفاع کوره کمتر از 1.2 متر باشد. | مترمکعب | 5396000
020122 |  | سقف و بغل تراشي کوره قنات در زمين غير سنگي و بيرون اوردن خاک از عمق تا 20 متري وحمل خاک تا شعاع 10 متري اطراف چاه | مترمکعب | 17111000
020201 |  | حفر ميله چاه در زمين‌هاي غير سنگي و بالاي سطح آب، تا عمق 20 متر و حمل خاک به بيرون چاه تا شعاع 10 متري اطراف چاه. | مترمکعب | 14440000
020205 |  | اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۲۰۱ در صورتی که عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، بازای هر متر مازاد بر ۲۰ متر یکبار (کسر ۱۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود). | مترمکعب | 250500
020301 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020201 تا 020204 در صورتي که حفر ميله چاه در زمين‌هاي سنگي با استفاده از کمپرسور، مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن انجام شود. | مترمکعب | 20774000
020401 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020201 تا 020204 در صورتي که حفر ميله چاه در زير سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوري انجام شود، برحسب حجم زير سطح آب. | مترمکعب | 894500
فصل 3_عملیات خاکی با ماشین
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
030101 |  | شخم زدن هر نوع زمين غيرسنگي با وسيله مکانيکي، به عمق تا 15 سانتي متر. | مترمربع | 6680
030102 |  | لجن‌برداري در زمين‌هاي لجني با وسيله مکانيکي، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 496000
030103 |  | خاک‌برداري در زمين‌هاي نرم با وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاک‌برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 81600
030104 |  | خاک‌برداري در زمين‌هاي سخت با وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاک‌برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 169500
030105 |  | خاک‌برداري در زمين‌هاي سنگي با وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاک‌برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 948000
030201 |  | خاک‌برداري در زمين سنگي با هر وسيله مکانيکي و با استفاده از مواد سوزا ، حمل مواد حاصل از خاک‌برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 1066000
030301 |  | پي‌کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي نرم تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 432000
030302 |  | پي‌کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي سخت تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 564500
030303 |  | پي‌کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي لجني تا عمق 2 متر و حمل مواد لجني تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 830000
030304 |  | پي‌کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي سنگي تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 3210000
030305 |  | اضافه بها به رديف‌هاي 030301 تا 030304، هرگاه عمق پي‌کني بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يک‌بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 50600
030401 |  | کانال‌کني به اشکال مختلف با عرض کف تا 1.2 متر با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي نرم و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 332000
030402 |  | کانال‌کني به اشکال مختلف با عرض کف تا 1.2 متر با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي سخت و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 461500
030403 |  | کانال‌کني به اشکال مختلف با عرض کف تا 1.2 متر با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي سنگي و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 9429000
030404 |  | اضافه بها به رديف‌هاي کانال‌کني با وسايل مکانيکي در زمين‌هاي نرم، هر گاه عمليات در زمين‌هاي لجني صورت گيرد. | مترمکعب | 415000
030405 |  | اضافه بها به رديف‌هاي کانال‌کني، هر گاه عمليات در زير ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوري انجام شود. | مترمکعب | 282000
030406 |  | اضافه بها به رديف‌هاي پي‌کني وکانال‌کني، هر گاه عمليات زير تراز آب زيرزميني انجام گيرد و استفاده از تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد. | مترمکعب | 434000
030407 |  | اضافه بها به رديف‌هاي خاک‌برداري و پي‌کني و کانال‌کني، هرگاه فاصله حمل بيش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 53000
030408 |  | اضافه بها به رديف‌هاي خاک‌برداري و کانال‌کني در زمين‌هاي لجني، هرگاه فاصله حمل بيش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 165500
030501 |  | بارگيري حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هر وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 176000
030502 |  | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده وقتي که فاصله حمل بيشتر از 100 متر و حداکثر تا 500 متر باشد, براي هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه مي‌شود. | مترمکعب | 14800
030503 |  | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده در راه‌هاي ساخته نشده مانند راه‌هاي سرويس وقتي که فاصله حمل بيشتر از 500 متر و تا 10 کيلو متر باشد, براي هر کيلو متر مازاد بر 500 متر اول. (کسر کيلو متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب | 71600
030504 |  | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده در راه‌هاي ساخته نشده مانند راه‌هاي سرويس براي فواصل حمل بيشتر از 10 کيلومتر | مترمکعب | 65100
030601 |  | ريختن خاک‌ها يا مصالح سنگي موجود کنار پي‌ها و کانال‌ها و ترانشه‌ها و پرکردن آن‌ها با ماشين. | مترمکعب | 49600
فصل 4_عملیات بنایی با سنگ، اندود و بندکشی و عایق کاری
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
040101 |  | سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدروليکي (درناژ) با قلوه سنگ. | مترمکعب | 2258000
040103 |  | خشکه چيني (بلوکاژ) با قلوه سنگ. | مترمکعب | 2535000
040104 |  | خشکه چيني (بلوکاژ) با سنگ لاشه. | مترمکعب | 4687000
040105 |  | تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با تورسيمي ‌گالوانيزه 13 (کيلوگرم در مترمکعب) و قلوه سنگ. | مترمکعب | 10424000
040106 |  | تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با تورسيمي ‌گالوانيزه 13 (کيلوگرم در مترمکعب) و سنگ لاشه. | مترمکعب | 13190000
040201 |  | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 040105 و 040106، به ‌ازاي هر کيلوگرم اضافه وزن مصرفي توري سيمي‌گالوانيزه در هر مترمکعب تور سنگ. | کیلوگرم | 499000
040301 |  | بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:5 در پي. | مترمکعب | 11473000
040302 |  | بنايي باسنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:4 در پي. | مترمکعب | 11818000
040303 |  | بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:3 در پي. | مترمکعب | 12285000
040304 |  | اضافه‌بها به ردیف‌های 040301 تا 040303 هرگاه عمق کوره بیش از 20 متر باشد به ازای هر متر. | مترمکعب | 229500
040305 |  | اضافه‌بها به ردیف‌های 040301 تا 040303 هرگاه طول حمل مصالح در داخل کوره بیش از 20 متر باشد به ازای هر متر. | مترمکعب | 229500
040401 |  | اضافه بها به ‌رديف‌هاي خشکه چيني و بنايي با سنگ لاشه، براي سطوح شيبدار در شيرواني ها. | مترمکعب | 269000
040402 |  | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بنايي با سنگ لاشه درپي، براي بنايي در ديوار. | مترمکعب | 3012000
040501 |  | بنايي با سنگ نيم تراش و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمکعب | 24486000
040601 |  | اضافه بها براي بنايي قوسي شکل. | مترمکعب | 1872000
040602 |  | اضافه بها به بنايي‌هاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب با پمپ در حين اجراي عمليات، الزامي باشد | مترمکعب | 1376000
040603 |  | اضافه بهاي کارهاي بنايي با سنگ، براي هر نوع ابنيه فني که حجم عمليات بنايي هر يک از آن‌ها برابر يا کمتر از 6 متر مکعب باشد | مترمکعب | 2363000
040604 |  | کسربها به رديف‌هاي بنايي سنگي، در صورتي که از مصالح سنگ لاشه موجود در مسير استفاده شود. | مترمکعب | -2396000
040701 |  | تهیه،حمل مصالح و انجام عملیات قشر فیلتر دانه بندی شده. | مترمکعب | 2984000
040801 |  | بند کشي نماي سنگي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمربع | 679500
040802 |  | بند کشي نماي سنگي کول نيم تراش با ملات ماسه سيمان 3:1 در سطوح افقي، قائم يا مورب. | مترمربع | 464000
041001 |  | اندود سيماني به ضخامت حدود 1 سانتيمتر روي سطوح افقي، قائم و مورب، با ملات ماسه‌سيمان 3:1. | مترمربع | 865500
041002 |  | اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتيمتر روي سطوح افقي، قائم و مورب، با ملات ماسه‌سيمان 3:1. | مترمربع | 1150000
041003 |  | اندود سيماني به ضخامت حدود 3 سانتيمتر روي سطوح افقي، قائم و مورب، با ملات ماسه‌سيمان 3:1. | مترمربع | 1393000
041004 |  | اندود سيماني به ضخامت حدود 5 سانتيمتر روي سطوح افقي، قائم و مورب، با ملات ماسه‌سيمان 3:1. | مترمربع | 2087000
041101 |  | تهيه مصالح و اجراي ژئوتکستايل (زمين پارچه) نبافته سوزني از جنس پلي‌اتيلن يا پلي استر بر اساس هر مترمربع 300 گرم به منظورهاي مختلف، مانند جداسازي، فيلتراسيون، زهکشي و تثبيت بسترهاي سست. | مترمربع | 788000
فصل 5_قالب بندی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
050101 |  | تهيه وسايل و قالب‌بندي پي‌ها يا ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار تا 2 متر باشد. | مترمربع | 4983000
050102 |  | تهيه وسايل و قالب‌بندي ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار بيش از 2 و تا 3 متر باشد. | مترمربع | 5297000
050201 |  | تهيه وسايل و قالب‌بندي ديواره‌هاي بتني با ارتفاع بيش از 3 متر. | مترمربع | 6568000
050301 |  | تهيه وسايل و قالب‌بندي براي تعبيه انواع درزها در کارهاي بتني، با تمام مصالح لازم، بدون پرکردن آن بر حسب حجم درز. | دسیمتر مکعب | 364500
050401 |  | اضافه بها به رديف‌هاي قالب بندي، هرگاه قالب الزاما در کار باقي بماند. | مترمربع | 2600000
050402 |  | اضافه بها به رديف‌هاي قالب‌بندي هرگاه عمليات در زير تراز سطح آب‌هاي زيرزميني انجام شود وآب‌کشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار ضروري باشد. | مترمربع | 841000
050501 |  | تهيه وسايل چوب بست و تخته کوبي براي جلوگيري از ريزش خاک در قنات در هر عمق. | مترمربع | 3451000
050601 |  | قالب‌بندي در داخل کوره و ميله چاه در هر عمق. | مترمربع | 5356000
فصل 6_کارهای بتنی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
060101 |  | تهيه و اجراي بتن با 100 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 7477000
060102 |  | تهيه و اجراي بتن، با 150 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 10793000
060103 |  | تهيه و اجراي با 200 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 12663000
060104 |  | تهيه و اجراي بتن با 250 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 13962000
060105 |  | تهيه و اجراي بتن با 300 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 14698000
060106 |  | تهيه و اجراي بتن با 350 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 16388000
060201 |  | اضافه بها به رديف‌هاي بتن ريزي، چنانچه بتن در ضخامتهاي 15 سانتي متر يا کمتر اجرا شود. | مترمکعب | 512500
060202 |  | اضافه بها به رديف‌هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي به بالا در ديوارها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 5 متر. | مترمکعب | 1034000
060203 |  | اضافه بهاي هر نوع بتن ريزي که زير سطح آب زيرزميني انجام شود و آبکشي حين انجام کار با تلمبه موتوري الزامي باشد. | مترمکعب | 1177000
060301 |  | اضافه بها به رديف‌هاي بتن ريزي، در صورتي که حجم بتن هر يک از ابنيه فني، کمتر از 4 متر مکعب باشد. | مترمکعب | 2275000
060401 |  | تهيه مصالح و اجراي شفته با خاک محل و 100 کيلوگرم آهک شکفته درمتر مکعب شفته. | مترمکعب | 3474000
060402 |  | تهيه مصالح و اجراي شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخآنه‌اي) و 100 کيلوگرم آهک شکفته در متر مکعب. | مترمکعب | 4328000
060403 |  | اضافه بها به رديف‌هاي 060401 و 060402 به ازاي هر 50 کيلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته. | مترمکعب | 583000
060501 |  | تهيه، حمل و نصب درپوش و دال بتني پيش‌ساخته مسلح با شبکه ميل‌گرد آجدار 15×15 به ضخامت 10 ميليمتر با عيار 350 کيلوگرم سيمان در متر مکعب براي ميله چاه‌ها و کانال‌ها. | مترمکعب | 104344000
060601 |  | تهيه و نصب جدول‌هاي بتني پيش ساخته به عيار 250 کيلوگرم سيمان در متر مکعب و ملات ماسه سيمان 1:5 با بندکشي مربوط. | مترمکعب | 34239000
060701 |  | تهيه کول‌هاي بتني مسلح پيش ساخته به انضمام ميل‌گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق20 متربا عيار 350 کيلو گرم سيمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات. | مترمکعب | 103675000
060702 |  | تهيه و نصب طوقه بتني مسلح پيش‌ساخته دايره‌اي به انضمام ميل‌گرد، حمل و نصب تا عمق 20 متر با عيار 350 کيلو گرم سيمان در متر مکعب، داخل ميله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه. | مترمکعب | 84486000
060703 |  | اضافه بها به رديفهای 060401 ، 060402 ، 060701 در صورتي که طول حمل در داخل کوره بيش از 20 متر باشد به ازاي هر پنج متر | مترمکعب | 1344000
060704 |  | تهيه کول بتني مسلح براي نصب در داخل قنات باعيار 350کيلوگرم درصورتي که عمليات اجرايي درمسير سرشکاف شده انجام شود . | مترمکعب | 50400000
060705 |  | تهيه و نصب طوقه بتني دايره اي مسلح باعيار 350کيلوگرم سيمان داخل ميله چاه هرگاه عمليات اجرايي درمسير سرشکاف شده انجام شود | مترمکعب | 51309000
060801 |  | اضافه بها به رديف 060701 و060702 در صورتي که نصب کول و طوقه در عمق بيش از 20 متر انجام شود،به ازا هر يک متر عمق اضافي مازاد بر 20 متر. | مترمکعب | 115000
060901 |  | تهيه مصالح بنائي با بلوک سيماني توخالي و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمکعب | 12227000
061001 |  | پرکردن حفره‌هاي بلوک‌هاي سيماني توخالي با ملات 1:5 به ازاي هر متر مکعب حجم بلوک چيني. | مترمکعب | 7589000
061101 |  | نصب مجدد کول‌هاي داخل کوره (کول برگردان) در هر عمق. | مترطول | 10414000
فصل 7_کارهای فولادی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
070101 |  | تهيه، بريدن خم کردن وکار گذاشتن ميل‌گرد ساده. | کیلوگرم | 416500
070102 |  | تهيه، بريدن خم کردن وکار گذاشتن ميل‌گرد آجدار براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 373000
070201 |  | تهيه شبکه ميل‌گرد پيش جوش(مش) ساخته شده از ميل‌گرد ساده به انضمام بريدن وکار گذاشتن با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 412000
070202 |  | تهيه شبکه ميل‌گرد پيش جوش(مش) ساخته شده از ميل‌گرد آجدار به انضمام بريدن وکار گذاشتن با سيم پيچي لازم. | کیلوگرم | 372500
070301 |  | اضافه بها به رديف‌هاي ميل‌گرد، چنانچه عمليات پايين تراز آب‌هاي زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار، ضروري باشد. | کیلوگرم | 20100
070401 |  | اضافه بها به رديف‌هاي ميل‌گردگذاري، در صورتيکه وزن ميل‌گرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليکي کمتر از 600 کيلو گرم باشد. | کیلوگرم | 28600
070501 |  | تهيه مصالح فلزي تابلوها و پايه آن به هر شکل و اندازه، بر حسب کيلوگرم پايه و تابلو. | کیلوگرم | 562000
070701 |  | تهيه و نصب لوله‌هاي فولادي براي هدايت آب به هر قطر به طور کامل با اتصالات و تکيه‌گاه‌هاي مربوط. | کیلوگرم | 1523000
070801 |  | تهيه و نصب دريچه‌هاي ساده فلزي براي حوضچه‌هاي تقسيم و آبگيري به صورت کشويي، دستي، دريچه‌هاي يک‌طرفه و يا دريچه‌هاي مشابه، با يک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 590500
070901 |  | تهيه و ساخت و نصب شبکه‌هاي آشغال‌گير با يک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 553000
071001 |  | تهيه مصالح فلزي به منظور تعبيه شکاف هدايت شبکه‌هاي آشغال‌گير، دريچه‌هاي فرازبند و محافظت لبه‌هاي سازه‌هاي بتني، از نبشي و ناوداني و غيره، با يک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 637000
071101 |  | تهيه و نصب سيم خاردار با ميخ و سيم و پايه‌هاي لازم. | کیلوگرم | 603500
071201 |  | تهيه و نصب تورسيمي (تورمرغي) به منظور اجراي اندود سيماني. | کیلوگرم | 346500
فصل 8_لوله گذاری با لوله پلی اتیلن
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
080101 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن به قطر 110 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 1124000
080102 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 1754000
080103 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 2099000
080104 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن به قطر 315 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75متر. | مترطول | 2625000
080105 |  | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن به قطر 400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 3363000
فصل 10_نصب شیر و پمپ
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
100101 |  | حمل ونصب شيرکشويي به قطر 80 تا 100 ميليمتر. | عدد | 4491000
100102 |  | حمل ونصب شير کشويي به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 6021000
100103 |  | حمل ونصب شيرکشويي به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 11453000
100201 |  | حمل ونصب شير پروانه‌اي به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 8317000
100202 |  | حمل و نصب شير پروانه‌اي به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 11085000
100301 |  | پمپاژ و تخليه آب قنات براي اجراي عمليات مورد لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط. | دستگاه - ساعت | 1409000
فصل 11_حمل و نقل
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
110101 |  | حمل ميل‌گرد و سيمان پاکتي، نسبت به ‌مازاد بر 30 کيلومتر، تا فاصله 75 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 27100
110102 |  | حمل ميل‌گرد و سيمان پاکتي، نسبت به ‌مازاد بر 75 کيلومتر، تا فاصله 150 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 18300
110103 |  | حمل ميل‌گرد و سيمان پاکتي، نسبت به ‌مازاد بر 150 کيلومتر، تا فاصله 300 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 11500
110104 |  | حمل ميل‌گرد و سيمان پاکتي، نسبت به ‌مازاد بر300 کيلومتر، تا فاصله 450 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 9480
110105 |  | حمل ميل‌گرد و سيمان پاکتي، نسبت به‌ مازاد بر 450 کيلومتر، تا فاصله 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 8130
110106 |  | حمل ميل‌گرد و سيمان پاکتي، نسبت به‌ مازاد بر 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 6770
110201 |  | حمل لوله آزبست سيمان به ‌قطر 300 ميليمتر، نسبت به ‌مازاد بر 30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 2820
110202 |  | حمل لوله آزبست سيمان به ‌قطر 300 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1900
110203 |  | حمل لوله آزبست سيمان به ‌قطر 300 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 150 کيلومتر تا فاصله 300 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1200
110204 |  | حمل لوله آزبست سيمان به ‌قطر 300 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 300 کيلومتر تا فاصله 450 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 985
110205 |  | حمل لوله آزبست سيمان به ‌قطر 300 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 450 کيلومتر تا فاصله 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 845
110206 |  | حمل لوله آزبست سيمان به ‌قطر 300 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 705
110301 |  | حمل لوله پلي‌اتيلن به ‌قطر 315 ميليمتر، نسبت به ‌مازاد بر 30 کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1640
110302 |  | حمل لوله پلي‌اتيلن به ‌قطر 315 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1110
110303 |  | حمل لوله پلي‌اتيلن به ‌قطر 315 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 150 کيلومتر تا فاصله 300 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 700
110304 |  | حمل لوله پلي‌اتيلن به ‌قطر 315 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 300 کيلومتر تا فاصله 450 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 575
110305 |  | حمل لوله پلي‌اتيلن به ‌قطر 315 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 450 کيلومتر تا فاصله 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 495
110306 |  | حمل لوله پلي‌اتيلن به ‌قطر 315 ميليمتر، نسبت به‌ مازاد بر 750 کيلومتر. | مترطول - کیلومتر | 410
110401 |  | حمل دستی کول، درپوش و مصالح اجرای عملیات قنات، مازاد بر 50 متر، در شرایطی که حمل توسط وسایل موتوری میسر نباشد. | کیلوگرم | 18000
فصل 41_مصالح پایکار
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
410101 |  | ماسه شسته | مترمکعب | 2659000
410102 |  | شن شسته | مترمکعب | 2703000
410103 |  | سنگ لاشه بنايي | مترمکعب | 2613000
410401 |  | سنگ نيم تراش | مترمکعب | 14009000
410501 |  | سيمان پرتلند نوع يک پاکتي | تن | 19385000
410502 |  | سيمان پرتلند نوع يک فله | تن | 16446000
410601 |  | قطعات بتني مسلح مانند کول، طوقه و درپوش | مترمکعب | 42531000
410801 |  | انواع ميل‌گرد ساده | کیلوگرم | 344500
410802 |  | انواع ميل‌گرد آجدار | کیلوگرم | 310000
فصل 99_تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
990101 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع
990102 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع
990103 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع
990104 |  | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع
990201 |  | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع
990202 |  | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع
990301 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990302 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990303 |  | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990304 |  | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990305 |  | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع
990306 |  | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع
990401 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع
990402 |  | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع
990403 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع
990404 |  | محوطه سازی. | مقطوع
990405 |  | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع
990501 |  | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع
990601 |  | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990602 |  | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990603 |  | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع
990604 |  | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع
990605 |  | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع
990701 |  | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع
990702 |  | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع
990703 |  | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع
990704 |  | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع
990801 |  | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
990802 |  | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع
990901 |  | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع
990902 |  | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع
990903 |  | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990904 |  | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990905 |  | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
990906 |  | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
991001 |  | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3.5 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه
991002 |  | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991003 |  | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع
991004 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991005 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع
991006 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991007 |  | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع
991008 |  | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع
991009 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع
991010 |  | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع
991101 |  | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع
991102 |  | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع
991103 |  | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع
991104 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع
991105 |  | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع
991106 |  | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع
991107 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع
991201 |  | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
991202 |  | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع
991301 |  | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع
991302 |  | برچیدن کارگاه. | مقطوع
991401 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع
991402 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع
991403 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع
991501 |  | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع