## خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع
فهرست بها رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق سال 1404- مهندسین مشاور شاخص عمران
ShakhesOmran.ir
فصل 1_طراحی، مسیریابی و نقشه برداری
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
010101 |  | طراحي تفصيلي و ارائه گزارش در فرمت PDF و ارائه فايل‌هاي نرم‌افزاري مربوط به طراحي خط مطابق با شرايط مندرج در مقدمه فصل. | مجموعه
010102 |  | بررسي مسيرهاي مختلف بين ابتدا و انتهاي خط، پيشنهاد گزينه‌هاي مناسب، تهيه کروکي مسيرها با تعيين مختصات محل زوايا، تهيه گزارش با شرح مزايا و معايب هرگزينه و مقايسه فني و اقتصادي آن‌ها. | کیلومتر
010201 |  | تهيه مقطع (پروفيل) طولي به مقياس 1:2000 و ارتفاعي 1:500 و پلان 5 متر از طرفين عرض مسير. | کیلومتر
010301 |  | برداشت اطلاعات توصيفي و مکاني در هر نقطه. | عدد
010302 |  | اضافه‌بها به رديف 010301 در‌صورت استفاده از GPS دو‌فرکانسه در هر نقطه. | عدد
فصل 2_کابل های فوق توزیع مسی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
020101 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 67321000
020102 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 84194000
020103 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 102819000
020104 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 124702000
020105 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 152625000
020201 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 70754000
020202 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 88487000
020203 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 108063000
020204 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 131061000
020205 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 160408000
020301 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 74549000
020302 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 93233000
020303 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 113859000
020304 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 138090000
020305 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 169011000
020401 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 74250000
020402 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 92860000
020403 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 113402000
020404 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 137537000
020405 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 168333000
020501 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020101 تا 020105 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
020502 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020201 تا 020205 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
020503 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020301 تا 020305 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
020601 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020101 تا 020105 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
020602 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020201 تا 020205 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
020603 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020301 تا 020305 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
020604 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020401 تا 020405 براي کابل ضد‌آب طولي. | درصد | 1
020701 |  | افزايش هر ميليمتر مربع سطح مقطع شيلد مسي براي هر نوع کابل 38/66 کيلوولت. | میلی‌متر مربع - مترطول | 49000
020801 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 98473000
020802 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 118438000
020803 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 138931000
020804 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 167717000
020805 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 203826000
020806 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 252388000
020901 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 104578000
020902 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 125781000
020903 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 147545000
020904 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 178114000
020905 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 216464000
020906 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 268036000
021001 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 107435000
021002 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 129216000
021003 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 151575000
021004 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 182978000
021005 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 222374000
021006 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 275355000
021101 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 104283000
021102 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 125426000
021103 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 147129000
021104 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 177611000
021105 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 215852000
021106 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 267280000
021201 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020801 تا 020806 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
021202 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020901 تا 020906 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
021203 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 021001 تا 021006 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
021301 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020801 تا 020806 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
021302 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 020901 تا 020906 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
021303 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 0201001 تا 0201006 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
021304 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 021101 تا 021106 براي کابل ضد‌آب طولي. | درصد | 1
021401 |  | .. افزايش هر ميليمتر مربع سطح مقطع شيلد مسي براي هر نوع کابل 76/132 کيلوولت. | میلی‌متر مربع - مترطول | 49000
فصل 3_کابل های انتقال مسی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
030101 |  | کابل 230/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 212748000
030102 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 244001000
030103 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 272162000
030104 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 323176000
030105 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 389059000
030106 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 451979000
030201 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 227002000
030202 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 260349000
030203 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 290396000
030204 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 344829000
030205 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 415126000
030206 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 482262000
030301 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 234023000
030302 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 268401000
030303 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 299377000
030304 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 355494000
030305 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 427965000
030306 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي مسي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 497177000
030401 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 219343000
030402 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 251565000
030403 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 280598000
030404 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 333194000
030405 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 401120000
030406 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي مسي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 465991000
030501 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030101 تا 030106 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
030502 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030201 تا 030206 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
030503 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030301 تا 030306 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
030601 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030101 تا 030106 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
030602 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030201 تا 030206 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
030603 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030301 تا 030306 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
030604 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 030401 تا 030406 براي کابل ضد‌آب طولي. | درصد | 1
030701 |  | افزايش هر ميليمتر مربع سطح مقطع شيلد مسي براي هر نوع کابل 132/230 کيلوولت. | میلی‌متر مربع - مترطول | 49000
فصل 4_ کابل های فوق توزیع آلومینیومی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
040101 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 23986000
040102 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 26858000
040103 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 30072000
040104 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 33752000
040105 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 41120000
040110 |  | کابل 38/66 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 47935000
040201 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 25209000
040202 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 28228000
040203 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 32696000
040204 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 36697000
040205 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 43216000
040210 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 55979000
040301 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 25930000
040302 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 30034000
040303 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 33628000
040304 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 37744000
040305 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 46920000
040310 |  | کابل 38/66 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 50 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 54698000
040401 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 24044000
040402 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 26618000
040403 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 30215000
040404 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 37647000
040405 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 41840000
040410 |  | کابل 38/66 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 56671000
040501 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040101 تا 040105 براي کابل ضد‌‌آب شعاعي. | درصد | 1
040502 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040201 تا 040205 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
040503 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040301 تا 040305 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
040601 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040101 تا 040105 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
040602 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040201 تا 040205 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
040603 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040301 تا 040305 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
040604 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040401 تا 040405 براي کابل ضد‌آب طولي. | درصد | 1
040701 |  | افزايش هر ميليمتر مربع سطح مقطع شيلد مسي براي هر نوع کابل 38/66 کيلوولت. | میلی‌متر مربع - مترطول | 49000
040801 |  | کابل 132/76 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول
040802 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول
040803 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول
040804 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول
040805 |  | کابل 76/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول
040901 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 500 ميليمتر مربع. | متر طول | 43101000
040902 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول
040903 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول
040904 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول
040905 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 69833000
041002 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 52784000
041003 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 59992000
041004 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 65190000
041005 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول
041006 |  | کابل 76/132 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيمي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 95 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول
041102 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول
041103 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول
041104 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول
041105 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول
041106 |  | کابل 76/132 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول
041201 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040801 تا 040805 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
041202 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040901 تا 040905 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
041203 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 041001 تا 041006 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
041301 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040801 تا 040805 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
041302 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 040901 تا 040905 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
041303 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 041001 تا 041006 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
041304 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 041101 تا 041106 براي کابل ضد‌آب طولي. | درصد | 1
041401 |  | افزايش هر ميليمتر مربع سطح مقطع شيلد مسي براي هر نوع کابل 76/132 کيلوولت. | میلی‌متر مربع - مترطول | 49000
فصل 5_کابل های انتقال آلومینیومی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
050101 |  | کابل 230/132 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 147474000
050102 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 159952000
050103 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 159795000
050104 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 176944000
050105 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 194504000
050106 |  | کابل 132/230 کيلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 202121000
050201 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 157356000
050202 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 170668000
050203 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 170501000
050204 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 188800000
050205 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 207537000
050206 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با نوار آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 215663000
050301 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 162223000
050302 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 175946000
050303 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 175776000
050304 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 194639000
050305 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 213955000
050306 |  | کابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 222333000
050401 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 630 ميليمتر مربع. | متر طول | 152047000
050402 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 800 ميليمتر مربع. | متر طول | 164910000
050403 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 ميليمتر مربع. | متر طول | 164749000
050404 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1200 ميليمتر مربع. | متر طول | 182430000
050405 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 1600 ميليمتر مربع. | متر طول | 200534000
050406 |  | کابل 132/230 کيلوولت کرکره‌اي شده با عايق XLPE، با هادي آلومينيومي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. | متر طول | 208386000
050501 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050101 تا 050106 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
050502 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050201 تا 050206 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
050503 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050301 تا 050306 براي کابل ضد‌آب شعاعي. | درصد | 1
050601 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050101 تا 050106 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
050602 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050201 تا 050206 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
050603 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050301 تا 050306 براي کابل ضد‌آب شعاعي و طولي. | درصد | 2
050604 |  | اضافه‌بها به رديف‌هاي 050401 تا 050406 براي کابل ضد‌آب طولي. | درصد | 1
050701 |  | افزايش هر ميليمتر مربع سطح مقطع شيلد مسي براي هر نوع کابل 132/230 کيلوولت. | میلی‌متر مربع - مترطول | 49000
فصل 6_سرکابل و مفصل
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
060101 |  | سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشي تا 2248 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 5561400000
060201 |  | سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار روغني با فاصله خزشي تا 2248 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 4704250000
060301 |  | سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني کامپوزيتي Flexible با فاصله خزشي تا 2248 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 2125050000
060401 |  | سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني پرسليني خود‌نگهدار روغني با فاصله خزشي تا 2248 ميليمتر - براي هر‌‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 4663950000
060501 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشي تا 3625 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 8272350000
060502 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشي بيش از 3625 تا 4495 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 9059750000
060601 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار روغني با فاصله خزشي تا 3625 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 7574850000
060602 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار روغني با فاصله خزشي بيش از 3625 تا 4495 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 7883300000
060701 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي Flexible با فاصله خزشي تا 3625 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 4947600000
060702 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي Flexible با فاصله خزشي بيش از 3625 تا 4495 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 5866750000
060801 |  | سرکابل 145 کيلوولت بيروني پرسليني خود‌نگهدار روغني با فاصله خزشي تا 4495 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 7181150000
060901 |  | سرکابل 245 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خو‌نگهدار روغني با فاصله خزشي تا 7595 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 16137050000
061001 |  | سرکابل 245 کيلوولت بيروني پرسليني خود‌نگهدار روغني با فاصله خزشي تا 7595 ميليمتر - براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 16420700000
061101 |  | سرکابل 72.5 کيلوولت گازي براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 2827200000
061201 |  | سرکابل 145 کيلوولت گازي براي هر‌نوع هادي تا مقطع 1600 ميليمتر مربع. | عدد | 5153750000
061301 |  | سرکابل 245 کيلوولت گازي براي هر‌نوع هادي تا مقطع 2000 ميليمتر مربع. | عدد | 8619550000
061401 |  | مفصل حرارتي براي اتصال کابل‌هاي 72.5 کيلوولت با مقطع تا 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 2914500000
061501 |  | مفصل SLIP-ON براي اتصال کابل‌هاي 72.5 کيلوولت با مقطع تا 1200 ميليمتر مربع از نوع کراس‌باندينگ با روکش حرارتي. | عدد | 2322000000
061504 |  | مفصل SLIP-ON براي اتصال کابل‌هاي 145 کيلوولت با مقطع تا 1600 ميليمتر مربع از نوع کراس‌باندينگ با روکش حرارتي. | عدد | 4176000000
061505 |  | مفصل SLIP-ON براي اتصال کابل‌هاي 145 کيلوولت با مقطع تا 1600 ميليمتر مربع از نوع کراس‌باندينگ با روکش و بدنه پلاستيکي به‌همراه رزين. | عدد | 5065500000
061508 |  | مفصل SLIP-ON براي اتصال کابل‌هاي 245 کيلوولت با مقطع تا 2000 ميليمتر مربع از نوع کراس‌باندينگ با روکش حرارتي. | عدد | 7345500000
061509 |  | مفصل SLIP-ON براي اتصال کابل‌هاي 245 کيلوولت با مقطع تا 2000 ميليمتر مربع از نوع کراس‌باندينگ با روکش و بدنه پلاستيکي به‌همراه رزين. | عدد | 9606000000
062001 |  | سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني از نوع حرارتي با فاصله خزشي تا 2248 ميليمتر - براي هر ‌نوع هادي تا مقطع 1200 ميليمتر مربع. | عدد | 794940000
فصل 7_فیبر نوری زمینی و ملحقات
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
070101 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - خاکي خشک حاوي 24 تار نوري. | متر طول | 754000
070102 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - خاکي خشک حاوي 48 تار نوري. | متر طول | 1029000
070103 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - خاکي ژله‌اي حاوي 24 تار نوري. | متر طول
070104 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - خاکي ژله‌اي حاوي 48 تار نوري. | متر طول
070105 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - کانالي خشک حاوي 24 تار نوري. | متر طول | 703000
070106 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - کانالي خشک حاوي 48 تار نوري. | متر طول | 1058000
070107 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - کانالي ژله‌اي حاوي 24 تار نوري. | متر طول | 561000
070108 |  | کابل فيبر‌ نوري SM - کانالي ژله‌اي حاوي 48 تار نوري. | متر طول | 866000
070201 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - خاکي خشک حاوي 24 تار نوري. | متر طول
070202 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - خاکي خشک حاوي 48 تار نوري. | متر طول
070203 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - خاکي ژله‌اي حاوي 24 تار نوري. | متر طول | 1802000
070204 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - خاکي ژله‌اي حاوي 48 تار نوري. | متر طول | 3259000
070205 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - کانالي خشک حاوي 24 تار نوري. | متر طول | 1543000
070206 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - کانالي خشک حاوي 48 تار نوري. | متر طول | 2881000
070207 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - کانالي ژله‌اي حاوي 24 تار نوري. | متر طول | 1618000
070208 |  | کابل فيبر نوري NZDSF - کانالي ژله‌اي حاوي 48 تار نوري. | متر طول | 2974000
070301 |  | کابل فيبر نوري MM - کانالي ژله‌اي حاوي 6 تار نوري. | متر طول | 934000
070401 |  | مفصل زميني فيبر نوري براي اتصال 24 تار نوري. | عدد | 21695000
070402 |  | مفصل زميني فيبر نوري براي اتصال 48 تار نوري. | عدد | 23980000
فصل 8_لینک باکس و SVL
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
080101 |  | لينک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP54 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1468800000
080102 |  | لينک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP66 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1578960000
080103 |  | لينک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP68 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1750014000
080104 |  | لينک‌باکس نوع B با بدنه استيل و IP54 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1780920000
080105 |  | لينک‌باکس نوع B با بدنه استيل و IP66 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1872720000
080106 |  | لينک‌باکس نوع B با بدنه استيل و IP68 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 2039490000
080107 |  | لينک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP54 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1836000000
080108 |  | لينک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP66 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1891080000
080109 |  | لينک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP68 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 2171070000
080110 |  | لينک‌باکس نوع D با بدنه استيل و IP54 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1419228000
080111 |  | لينک‌باکس نوع D با بدنه استيل و IP66 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1776330000
080112 |  | لينک‌باکس نوع D با بدنه استيل و IP68 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1907910000
080113 |  | لينک‌باکس نوع E با بدنه استيل و IP54 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1707480000
080114 |  | لينک‌باکس نوع E با بدنه استيل و IP66 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1964520000
080115 |  | لينک‌باکس نوع E با بدنه استيل و IP68 شامل کليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 2078964000
080201 |  | SVL 3 يا 4.5 کيلوولت. | عدد | 102059000
080202 |  | SVL 6 يا 7.5 کيلوولت. | عدد | 124385000
فصل 15_ پی ‌کنی و کانال ‌کنی
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
150101 |  | پي‌کني و کانال‌کني به وسيله دست در زمين‌هاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاک‌هاي کنده شده به کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 6288000
150102 |  | پي‌کني و کانال‌کني به وسيله دست در زمين‌هاي سخت، تا عمق 2 متر و ريختن خاک‌هاي کنده شده به کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 7879000
150103 |  | پي‌کني و کانال‌کني به وسيله دست در زمين‌هاي سنگي، تا عمق 2 متر و ريختن مواد کنده شده به کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 16728000
150201 |  | پي‌کني و کانال‌کني با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 5328000
150202 |  | پي‌کني و کانال‌کني با وسيله مکانيکي در زمين‌هاي سخت، تا عمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 5932000
150203 |  | پي‌کني و کانال‌کني با چکش هيدروليکي در زمين‌هاي سنگي، تا عمق 2 متر و ريختن مواد کنده شده در کنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب
فصل 16_نصب و آزمون
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
160201 |  | محصور‌نمودن محل اجراي کار به‌وسيله داربست به ارتفاع 1.2 متر و جمع‌آوري آن. | متر طول | 303500
160202 |  | محصور‌نمودن محل اجراي کار به‌وسيله ورق سينوسي به ارتفاع 1.2 متر و جمع‌آوري آن. | متر طول | 991000
160203 |  | پليت‌گذاري به ضخامت حداقل 1.5 سانتيمتر در مسيرهاي تردد عابرين و يا وسيله نقليه و جمع‌آوري آن. | متر مربع | 5401000
160301 |  | نصب و خواباندن هر‌نوع کابل 63 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 500 تا 800 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 1523000
160302 |  | نصب و خواباندن کابل 63 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 1000 تا 1200 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 1625000
160303 |  | نصب و خواباندن کابل 63 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 500 تا 800 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 1558000
160304 |  | نصب و خواباندن کابل 63 کيلوولت با هادي مسي با مقطع 1000 تا 1200 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 1884000
160305 |  | نصب و خواباندن کابل 63 کيلوولت با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 تا 1200 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 1666000
160306 |  | نصب و خواباندن کابل 132 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 500 تا 800 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 1625000
160307 |  | نصب و خواباندن کابل 132 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 1000 تا 1600 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 1823000
160308 |  | نصب و خواباندن کابل 132 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 500 تا 800 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 1678000
160309 |  | نصب و خواباندن کابل 132 کيلوولت با هادي مسي با مقطع 1000 تا 1600 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 2096000
160310 |  | نصب و خواباندن کابل 132 کيلوولت با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 تا 1600 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 1864000
160311 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 630 تا 800 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 3130000
160312 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي مسي با مقطع 1000 تا 2000 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 4490000
160313 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 تا 2000 ميليمتر مربع درون کانال يا ترانشه. | متر طول | 3522000
160314 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي مسي يا آلومينيومي با مقطع 630 تا 800 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 3490000
160315 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي مسي با مقطع 1000 تا 1200 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 4725000
160316 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي مسي با مقطع 1600 تا 2000 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 4896000
160317 |  | نصب و خواباندن کابل 230 کيلوولت با هادي آلومينيومي با مقطع 1000 تا 2000 ميليمتر مربع درون تونل. | متر طول | 4548000
160401 |  | اجراي مفصل حرارتي براي اتصال انواع کابل‌هاي 72.5 کيلوولت با هر مقطع. | عدد | 72894000
160402 |  | اجراي مفصل SLIP-ON براي اتصال انواع کابل‌هاي 72.5 کيلوولت با هر مقطع. | عدد | 78969000
160403 |  | اجراي مفصل SLIP-ON براي اتصال انواع کابل‌هاي 145 کيلوولت با هر مقطع. | عدد | 121491000
160404 |  | اجراي مفصل SLIP-ON براي اتصال انواع کابل‌هاي 245 کيلوولت با هر مقطع. | عدد | 275880000
160501 |  | اجراي سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار خشک با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 91118000
160502 |  | اجراي سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني کامپوزيتي يا پرسليني خود‌نگهدار روغني با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 121491000
160503 |  | اجراي سرکابل 72.5 کيلوولت بيروني کامپوزيتي Flexible با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 82006000
160504 |  | اجراي سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي خود‌نگهدار خشک با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 151864000
160505 |  | اجراي سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي يا پرسليني خود‌نگهدار روغني با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 212610000
160506 |  | اجراي سرکابل 145 کيلوولت بيروني کامپوزيتي Flexible با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 151864000
160507 |  | اجراي سرکابل 245 کيلوولت بيروني کامپوزيتي يا پرسليني خود‌نگهدار روغني با هر فاصله خزشي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 275880000
160508 |  | اجراي سرکابل 72.5 کيلوولت گازي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 121518000
160509 |  | اجراي سرکابل 145 کيلوولت گازي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 210194000
160510 |  | اجراي سرکابل 245 کيلوولت گازي براي هر نوع هادي و هر مقطع. | عدد | 302155000
160601 |  | ايجاد هر دستگاه اتاقک پاک و ايزوله در محل نصب مفصل‌ها و سرکابل‌ها. | عدد
160701 |  | نصب و خواباندن کابل فيبر نوري از هر نوع حاوي هر تعداد تار نوري. | متر طول | 289000
160702 |  | اجراي مفصل هر رشته تار زميني فيبر نوري. | عدد
160801 |  | نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع 35 تا 50 ميليمتر مربع به‌همراه نصب کلمپ‌ها. | متر طول | 136500
160802 |  | نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بيشتر از 50 تا 185 ميليمتر مربع به‌همراه نصب کلمپ‌ها. | متر طول | 194000
160804 |  | نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بيشتر از 185 تا 400 ميليمتر مربع به‌همراه نصب کلمپ‌ها. | متر طول | 246000
160901 |  | اجراي لينک‌باکس از نوع B يا C يا E با هر سطح ولتاژ. | دستگاه | 42958000
160902 |  | اجراي لينک‌باکس از نوع A يا D با هر سطح ولتاژ. | دستگاه | 34366000
161001 |  | آزمون روکش کابل بر‌روي هر فاز کابل بر‌روي قرقره يا در هر اسپن(سکشن) با هر طول. | عدد
161002 |  | آزمون فاز(رنگ) کابل در يک مدار کامل سه‌فاز با هر طول. | مدار
161003 |  | آزمون ولتاژ AC در يک مدار کامل سه‌فاز با هر طول. | مدار
161004 |  | آزمون OTDR جهت کابل فيبر نوري. | مدار
فصل 17_حمل
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
170101 |  | بارگيري و حمل تجهيزات خط تا 30 کيلومتر از محل بارگيري در هر نوع جاده و تخليه آن‌ها با هر وسيله در محل‌هاي تعيين شده. | تن | 4476000
170201 |  | حمل تجهيزات خط در هر نوع جاده، مازاد بر 30 کيلومتر. | تن - کیلومتر | 23000
فصل 98_مصالح‌ پای‌کار
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
980202 |  | ماسه شسته. | مترمکعب | 4947000
980203 |  | شن شسته. | مترمکعب | 5719000
980204 |  | سنگ قلوه. | مترمکعب | 4899000
980205 |  | مصالح زير اساس از مصالح رودخانه‌اي. | مترمکعب | 4159000
980206 |  | مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه‌اي. | مترمکعب | 4726000
980301 |  | سنگ لاشه. | مترمکعب | 4820000
980501 |  | سيمان پرتلند پاکتي. | تن | 17908000
980502 |  | سيمان پرتلند فله. | تن | 15864000
980701 |  | آجرفشاري. | قالب | 21400
980904 |  | انواع نبشي. | کیلوگرم | 326500
980905 |  | انواع سپري. | کیلوگرم | 338000
981001 |  | انواع ميلگرد ساده. | کیلوگرم | 344500
981002 |  | انواع ميلگرد آجدار. | کیلوگرم | 310000
981202 |  | انواع ورق‌هاي گالوانيزه. | کیلوگرم | 593500
981303 |  | انواع توري سيمي. | کیلوگرم | 314000
982401 |  | انواع قير. | کیلوگرم | 216000
982901 |  | انواع چتايي. | مترمربع | 365500
فصل 99_تجهیز و برچیدن‌ کارگاه
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
990101 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع
990102 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع
990103 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع
990104 |  | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع
990201 |  | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع
990202 |  | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع
990301 |  | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990302 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
990303 |  | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990304 |  | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
990305 |  | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع
990306 |  | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع
990401 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع
990402 |  | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع
990403 |  | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع
990404 |  | محوطه سازی. | مقطوع
990405 |  | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع
990501 |  | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع
990601 |  | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990602 |  | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
990603 |  | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع
990604 |  | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع
990605 |  | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع
990701 |  | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع
990702 |  | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع
990703 |  | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع
990704 |  | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع
990801 |  | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
990802 |  | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع
990901 |  | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع
990902 |  | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع
990903 |  | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990904 |  | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع
990905 |  | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
990906 |  | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
991001 |  | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3.5 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه
991002 |  | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991003 |  | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع
991004 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991005 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع
991006 |  | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
991007 |  | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع
991008 |  | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع
991009 |  | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع
991010 |  | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع
991101 |  | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع
991102 |  | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع
991103 |  | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع
991104 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع
991105 |  | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع
991106 |  | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع
991107 |  | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع
991201 |  | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
991202 |  | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع
991301 |  | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع
991302 |  | برچیدن کارگاه. | مقطوع
991401 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع
991402 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع
991403 |  | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع
991501 |  | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع