## بهره برداری از تجهیزات برقی آب
فهرست بها رشته بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب سال 1404- مهندسین مشاور شاخص عمران
ShakhesOmran.ir
فصل 1_بهره برداری
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
010101 |  | بهره‎‌‏برداري از پست هاي برق فشار متوسط تا توان MVA 50. | باب - ماه | 19815000
010201 |  | بهره‏‌برداری خطوط هوایی فشار متوسط | کیلومتر- ماه | 18530000
010401 |  | بهره‌‏برداري ديزل ژنراتور تا توان 2000 KVA. | باب - ماه | 7161000
010701 |  | بهره‌برداري از مرکز پايش و راهبري تاسيسات با حداکثر TAG 5000. | باب - ماه | 136868000
010702 |  | بهره برداري از مرکز پايش و راهبري تاسيسات براي 5001 تا 20000 TAG. | باب - ماه | 221095000
010703 |  | بهره برداري از مرکز پايش و راهبري تاسيسات براي 20001 TAG و بيشتر. | باب - ماه | 368492000
011001 |  | بهره‌برداري از واحد نيروگاه خورشيدي تا 20 کيلو وات. | باب - ماه | 7161000
011002 |  | بهره‌برداري از واحد نيروگاه خورشيدي پيش از20 کيلو وات. | باب - ماه | 8594000
011003 |  | بهره‌برداري از واحد نيروگاه توليد برق از طريق بيوگاز. | باب - ماه | 71619000
011004 |  | بهره برداري از واحد نيروگاه برق آبي تا قدرت400 KW. | باب - ماه | 5729000
011005 |  | بهره‌برداري از واحد نيروگاه برق آبي با قدرت بيشتر از 400 KW. | باب - ماه | 8594000
011006 |  | بهره‌برداري از واحد نيروگاه بادي. | باب - ماه | 8594000
فصل 2_نگهداشت برنامه ای
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
020101 |  | نگهداري و سرويس ترانسفورماتورهاي قدرت تا قدرت 250 KVA. | مورد | 33233000
020102 |  | نگهداري و سرويس ترانسفورماتورهاي قدرت از قدرت 251 KVA تا 630 KVA. | مورد | 40743000
020103 |  | نگهداري و سرويس ترانسفورماتورهاي قدرت از قدرت 630 KVA تا 1000 KVA. | مورد | 50132000
020104 |  | نگهداري و سرويس ترانسفورماتورهاي قدرت از قدرت KVA1000 به بالا | مورد | 58919000
020301 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق فشار ضعيف (LV) راه انداز ستاره - مثلث تا قدرت 75 کيلووات. | مورد | 6289000
020302 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق فشار ضعيف (LV) راه انداز ستاره – مثلث از قدرت 76 کيلووات تا 250 کيلووات. | مورد | 8365000
020303 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق فشار ضعيف (LV) راه انداز ستاره - مثلث به قدرت بالاتر از 250 کيلووات | مورد | 8715000
020304 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق جبران کننده توان راکتيو (بانک خازني) شامل: خازن، ميکروخازن، فيلتر ضد هارموني، رگولاتور، کليد، فيوز و ... | مورد | 4142000
020305 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق فشار متوسط دو سلولي AIS معمولي شامل يک سلول دژنکتور نوع 6SF و يک سلول سکسيونر قابل قطع زير بار. | مورد | 15198000
020306 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق فشارمتوسط دو سلولي کمپکت AIS يا GIS شامل يک سلول ديژنکتور نوع 6SF و يک سلول سکسيونر قابل قطع زيربار. | مورد | 13482000
020307 |  | نگهداري و سرويس تابلوي برق فشارمتوسط دو سلولي AIS از نوع کم روغن شامل يک سلول ديژنکتور و يک سلول سکسيونر قابل قطع زيربار. | مورد | 16521000
020401 |  | نگهداري و سرويس ديزل ژنراتورتا 50 KVA. | مورد | 23823000
020402 |  | نگهداري و سرويس ديزل ژنراتور بيش از 50 تا 500 KVA. | مورد | 30583000
020403 |  | نگهداري و سرويس ديزل ژنراتور با توان بيش از 500 KVA. | مورد | 41767000
020410 |  | نگهداري و سرويس منبع تغذيه بدون وقفه (UPS) تا توان 5 KVA. | مورد | 1160000
020411 |  | نگهداري و سرويس منبع تغذيه بدون وقفه (UPS) با توان بيش از 5 KVA. | مورد | 1501000
020420 |  | نگهداري و سرويس دستگاه تثبيت کننده ولتاژ (Stabilizer) تا توان 30 KW. | مورد | 1160000
020421 |  | نگهداري و سرويس دستگاه تثبيت کننده ولتاژ (Stabilizer) با توان بالاي 30 KW | مورد | 2093000
020430 |  | نگهداري و سرويس باسداکت | مورد | 3533000
020501 |  | نگهداري و سرويس سيستم اتصال زمين | مورد | 2800000
020701 |  | نگهداري و سرويس يک تابلو کنترل نوع PLC/RTU و HMI به همراه نمايشگر، رکوردر، برد پوزيشنر، ترانسميتر و سنسور انواع ابزاردقيق کمي و کيفي تا حداکثر 6 تجهيز. | مورد | 5939000
020702 |  | نگهداري و سرويس سيستم هاي تله متري رله اي بدون PLC/RTU به همراه انواع ابزار دقيق تا حداکثر 6 تجهيز. | مورد | 1484000
020703 |  | نگهداري و سرويس يک تابلو ديتالاگر از نوع مانيتورينگ به همراه نمايشگر، رکوردر، برد پوزيشنر، ترانسميتر و سنسور انواع ابزاردقيق کمي و کيفي تا حداکثر 6 تجهيز. | مورد | 1709000
020704 |  | نگهداري و سرويس يک تابلو ديتالاگر از نوع کنترل و مانيتورينگ به همراه نمايشگر، رکوردر، برد پوزيشنر، ترانسميتر و سنسور انواع ابزاردقيق کمي و کيفي تا حداکثر 6 تجهيز. | مورد | 3418000
020710 |  | نگهداشت برنامه ای آنتن های DISH ،FLAT،OMNI ،YAGI تا 23 dbi تا ارتفاع 4 متر (ارتفاع دکل مخابراتي يا ميله نگهدارنده آنتن). | مورد | 1424000
020711 |  | نگهداشت برنامه ای آنتن های DISH ،FLAT،OMNI ،YAGI بیش از 23 dbi تا ارتفاع 4 متر (ارتفاع دکل مخابراتي يا ميله نگهدارنده آنتن). | مورد | 2563000
020713 |  | نگهداری از دکل های مخابراتی. | مورد | 3950000
021001 |  | نگهداري و سرويس واحد نيروگاه خورشيدي تا 20 KW. | مورد | 5444000
021002 |  | اضافه بها به رديف 021001 به ازاي افزايش هر 5 کيلو وات مازاد بر 20 کيلووات. | کیلووات | 184500
021010 |  | نگهداري و سرويس واحد توليد انرژي برق از طريق بيوگاز. | مورد | 31249000
فصل 3_تعمیر و تعویض
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
030101 |  | تعويض سليکاژل ترانسفورماتور تا توان 630 کيلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 5693000
030102 |  | تعويض سليکاژل ترانسفورماتور با توان بيشتر از 630 کيلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 7590000
030110 |  | تعويض مقره‌ها و بوشينگ‌ها براي ترانسفورماتور تا توان 630 کيلو ولت آمپر. | عدد | 3781000
030111 |  | تعويض مقره‌ها و بوشينگ‌ها براي ترانسفورماتور با توان بالاتر 630 کيلو ولت آمپر. | عدد | 5979000
030120 |  | تعويض ترانسفورماتور زميني تا 630 کيلوولت آمپر. | عدد | 63124000
030121 |  | تعويض ترانسفورماتور زميني با توان بيشتر از 630 تا 1250 کيلوولت آمپر. | عدد | 108694000
030122 |  | تعويض ترانسفورماتور زميني با توان بيشتر از 1250کيلوولت آمپر. | عدد | 134678000
030130 |  | تعويض رله بوخهلتس، ترميک يا جرقه گير مقره‌ها. | عدد | 4335000
030140 |  | تعويض سلکتور تپ چنجر. | عدد | 5482000
030201 |  | اصلاح قطعي سيم خط هوائي. | مورد | 13413000
030301 |  | تعميرانواع کليدهاي فشارمتوسط ثابت. | عدد | 15985000
030310 |  | تعميرانواع کليدهاي فشارمتوسط کشوئي. | عدد | 18469000
030320 |  | تعمير انواع سکسيونرهاي فشارمتوسط قابل قطع زيربار. | عدد | 22550000
030330 |  | تعميرانواع سکسيونرهاي فشارمتوسط غيرقابل قطع زيربار. | عدد | 20404000
030340 |  | تعويض روغن ديژنکتورهاي روغني. | لیتر | 5211000
030350 |  | تعمير اينترلاک‌هاي مکانيکي. | عدد | 5429000
030355 |  | تعويض اينترلاک‌هاي مکانيکي. | عدد | 4048000
030360 |  | تعمير اينترلاک‌هاي الکتريکي. | عدد | 5204000
030366 |  | تعويض اينترلاک‌هاي الکتريکي. | عدد | 4615000
030370 |  | تعويض تجهيزات تابلويي فشار ضعيف شامل: کليد اتوماتيک کمپاکت، عملگر موتوري کليدهاي اتوماتيک، کنتاکتورها، راه اندازهاي نرم و دور متغير تا 250 آمپر. | عدد | 5588000
030371 |  | تعويض تجهيزات تابلويي فشار ضعيف شامل: کليد اتوماتيک کمپاکت ، عملگر موتوري کليدهاي اتوماتيک، کنتاکتورها، راه اندازهاي نرم و دور متغير بيش از 250 آمپر تا 800 آمپر. | عدد | 13021000
030372 |  | تعويض تجهيزات تابلويي فشار ضعيف شامل: کليد اتوماتيک کمپاکت، عملگر موتوري کليدهاي اتوماتيک، کنتاکتورها، راه اندازهاي نرم و دور متغير بيش از 800 آمپر. | عدد | 15973000
030380 |  | تعمير تجهيزات تابلويي فشار ضعيف شامل: کليد اتوماتيک کمپاکت ، عملگر موتوري کليدهاي اتوماتيک، کنتاکتورها تا 250 آمپر. | عدد | 10579000
030381 |  | تعمير تجهيزات تابلويي فشار ضعيف شامل: کليد اتوماتيک کمپاکت، عملگر موتوري کليدهاي اتوماتيک، کنتاکتورها بيش از 250 آمپر تا 800. | عدد | 13544000
030382 |  | تعمير تجهيزات تابلويي فشار ضعيف شامل: کليد اتوماتيک کمپاکت، عملگر موتوري کليدهاي اتوماتيک، کنتاکتورها بيش از 800 آمپر. | عدد | 17236000
030390 |  | اصلاح کامل سيم کشي مدار فرمان راه انداز نرم، کنترل دور متغير. | مورد | 8847000
030391 |  | اصلاح سيم کشي مدار فرمان با راه انداز ستاره مثلث. | مورد | 13271000
030401 |  | نصب UPS رک مونت تا توان KVA 5 تک فاز. | عدد | 3141000
030406 |  | نصب کارت SNMP بر روي UPS با کانفيگ. | عدد | 1956000
030410 |  | شارژ باتري‌ها (ديتالاگر و UPS). | عدد | 2334000
030501 |  | اصلاح چاه اتصال زمين. | مورد | 44684000
030601 |  | تعويض آند فداشونده. | عدد | 9774000
030602 |  | تعويض آند جريان تزريقي. | عدد | 15755000
030701 |  | تعويض تجهيزات کنترل، تله متري و ابزاردقيق گروه1. | عدد | 2884000
030702 |  | تعويض تجهيزات کنترل، تله متري و ابزاردقيق گروه2. | عدد | 3825000
030720 |  | تعويض CPU سيستم ديتالاگرPLC/RTU/. | عدد | 3367000
030730 |  | تعويض سنسور دبي سنج کلمپي از نوع اولتراسونيک و يانوع اينزرشن مغناطيسي و اولتراسونيک. | عدد | 12790000
030731 |  | تعويض سنسور دبي سنج از نوع راداري. | عدد | 15501000
030732 |  | تعويض سنسور دبي سنج از نوع ورتکس. | عدد | 13524000
030737 |  | تعويض سنسور سطح سنج از نوع اولتراسونيک و راداري. | عدد | 4663000
030738 |  | تعويض سنسور سطح سنج لجن از نوع نوري. | عدد | 10676000
030740 |  | تعويض سنسور سنجش کلر، BOD، COD، TSS، MLSS، S2H، TU و EC. | عدد | 8988000
030750 |  | تعويض انواع آنتن‏‌هاي مخابراتي تا 4 متر يا مودم نوع UHF و پهناي باند آزاد. | دستگاه | 7059000
030755 |  | تعويض مودم ADSL و MPLS و يا مودم فيبر نوري. | عدد | 5388000
030801 |  | تعويض انواع لامپ هاي روشنائي تا ارتفاع 3 متر. | عدد | 308000
030806 |  | تعويض انواع چراغ‌هاي روشنائي صنعتي تا ارتفاع 4 متر و برج‌هاي روشنايي. | عدد | 2355000
030810 |  | تعويض انواع (انشعاب داخلي)کليدهاي روشنائي پريزهاي برق،تلفن، تلويزيون و شبکه کامپيوتري و انواع سنسورهاي سيستم روشنايي. | عدد | 305000
030820 |  | تعويض فتوسل يا سنسور نجومي. | عدد | 591000
030830 |  | تعويض تابلوي مرکزي سيستم اعلام حريق. | عدد | 5084000
030901 |  | تعويض دوربين و پايه دوربين‌‏ها. | عدد | 3228000
031001 |  | جوشکاري موردي. | سانتیمتر | 358500
فصل 42_تجهیر و تحویل کار
کدفهرست | * | شرح کامل | واحد کار | بهای واحد
420101 |  | تأمين و تجهيزمحل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار | مقطوع
420102 |  | تأمين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار | مقطوع
420103 |  | تأمين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار پيمانکار | مقطوع
420201 |  | تأمين کمک هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي کارگران | مقطوع
420202 |  | تأمين لباس کار، کفش و کلاه حفاظتي کارگران | مقطوع
420203 |  | تامين تجهيزات حفاظت فردي براي جلوگيري از برق گرفتگي طبق پروژه کلاه ايمني عايق برق، سرپوش ضد جرقه قوس الکتريکي، لباس ضد جرقه­هاي الکتريکي، دستکش عايق برق، چکه لاستيکي عايق برق فشار قوي) | مقطوع
420204 |  | خريد کمربند ايمني سيم­باني، رابط قابل تنظيم سيم باني و تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع براي کار در خطوط انتقال نيرو | مقطوع
420301 |  | تأمين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع
420302 |  | تأمين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما | مقطوع
420303 |  | تأمين غذاي کارمندان کارفرما | مقطوع
420306 |  | هزينه برقراري نظام ايمني،‌بهداشت و محيط زيستHSE) و حفاظت کار،‌ براساس دستورالعمل­هاي مندرج در اسناد پيمان | مقطوع
420401 |  | تأمين ساختمان هاي پشتيباني و تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانکار و موارد مشابه | مقطوع
420402 |  | تجهيز دفاتر کارفرما به اينترنت پرسرعت | مقطوع
420501 |  | تأمين آب در محدوده کار و شبکه آب رساني داخل محدوده | مقطوع
420502 |  | تأمين برق در محدوده کار و شبکه برق رساني داخل محدوده | مقطوع
420503 |  | تأمين سامانه هاي مخابراتي در محدوده کار | مقطوع
420505 |  | تأمين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه ها ،چاه ها و گودهايي که در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد | مقطوع
420506 |  | تأمين ابزار آلات مورد نياز پيمانکار مطابق با بند 5 در متن پيوست | مقطوع
420507 |  | تأمين سامانه گازرساني در محدوده کار | مقطوع
420508 |  | تأمين سامانه سوخت رساني در محدوده کار | مقطوع
420509 |  | تأمين سيم کارت براي سيستم تله متري | مقطوع
420601 |  | حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده کار | مقطوع
420701 |  | بيمه تجهيزات در محدوده کار | مقطوع
420801 |  | تحويل کار | مقطوع